# ZARZĄD POWIATU SIERPECKIEGO

### PLAN

GOSPODARKI  ODPADAMI

POWIATU  SIERPECKIEGO

grudzień 2003

Zweryfikowana wersja Planu Gospodarki Odpadami  w oparciu o uzgodnienia prowadzone od 10 października 2003 r. z :

- Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sierpcu

- Urzędem Miasta Sierpc i Urzędami Gmin : Sierpc , Gozdowo , Mochowo , Rościszewo , Szczutowo , Zawidz

- Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu

- Państwowym Instytutem Geologicznym , wykonawcą Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego

# Andrzej Wojciechowski

Warszawa 10.12.2003 r.

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATU SIERPECKIEGO

opracowany został przez:

EKO-EFEKT Spółka z o.o.

02-679Warszawa

ul.Modzelewskiego 58A

tel.	0-22   853 11 93

fax 	0-22	852 03 54

www.ekoefekt.pl

#### Wiceprezes Spółki

mgr Jan Rajtar

Autor opracowania

mgr inż. Andrzej Wojciechowski

Biegły z listy Wojewody Mazowieckiego nr 244

Rzeczoznawca PZiTS-NOT nr 1918

Opracowanie wykonano przy współpracy:

Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwa Powiatowego w Sierpcu

mgr inż. Aldona Kowalska - Kierownik

Urzędu Miasta Sierpc oraz Urzędów Gmin:

Sierpc, Gozdowo, Mochowo, Rościszewo,

Szczutowo, Zawidz

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu

# SPIS TREŚCI										str.

- Ogólna charakterystyka powiatu							 6

- Stan gospodarki odpadami sektora komunalnego				 9

2.1. Ilość i źródła powstawania odpadów						 9

2.2. Sposób zagospodarowania terenu						 9

2.3. Istniejące systemy zbierania odpadów					10

2.4. Podmioty świadczące usługi w zakresie

wywozu i unieszkodliwiania						 	10

2.5. Opłaty za wywóz i unieszkodliwianie					11

2.6. Składowiska odpadów komunalnych					12

2.7. Komunalne osady ściekowe							15

2.8. Odpady zawierające azbest							15

2.9. Zamierzenia gmin porządkujące gospodarkę odpadami			16

2.10.Działania powiatu sierpeckiego						17

- Stan gospodarki odpadami sektora gospodarczego				22

3.1. Podmioty gospodarcze występujące w poszczególnych gminach	22

3.2. Ilość odpadów z sektora gospodarczego wg danych w Starostwie	23

3.3. Ilość odpadów z sektora gospodarczego wg WIOŚ			23

- Wnioski i identyfikacja problemów						25

- Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami

sektora komunalnego – założenia							28

5.1.  Odpady komunalne								28

5.2.  Prognoza nagromadzenia							28

5.3.  Prognoza składu grupowego odpadów					34

5.4.  Odpady biodegradowalne							34

5.5.  Odpady opakowaniowe							36

5.6.  Odpady problemowe								37

5.7.  Odpady niebezpieczne								38

5.8.  Odpady mineralne								39

5.9.  Odpady wielkogabarytowe							39

5.10.Odpady budowlane								41

5.11.Komunalne osady ściekowe							42

5.12.Odpady azbestowe								44

- Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami sektora

gospodarczego – założenia								46

6.1. Odpady z sektora gospodarczego						46

6.2. Prognoza zmian									47

- Cele i zadania strategiczne zmierzające do poprawy sytuacji		49

  - Główne zadania koordynowane przez jednostki szczebla

wojewódzkiego									49

  - Główne zadania koordynowane przez jednostki samorządu

Powiatowego									50

7.3. Zadania koordynowane przez jednostki samorządu gminnego		51

- Projektowany system gospodarki odpadami sektora komunalnego		58

8.1. Zarządzanie									58

8.2. Wielkość i przepływ strumieni odpadów komunalnych			59

8.3. Pozyskiwanie odpadów zmieszanych					60

8.4. Pozyskiwanie odpadów biodegradowalnych				61

8.5. Pozyskiwanie odpadów opakowaniowych					61

8.5.1. Pozyskiwanie w systemie zbiórki u źródła				62

8.5.2. Pozyskiwanie w systemie ogólnodostępnych zestawów		63

8.6. Pozyskiwanie odpadów problemowych					63

8.7. Międzygminny zakład zagospodarowania odpadów			64

8.7.1. Sortownia odpadów 							64

8.7.2. Kompostownia odpadów biodegradowalnych			65

8.7.3. Składowisko odpadów resztkowych					65

- Projektowany system gospodarki odpadami sektora gospodarczego	68

9.1. Zarządzanie									68

9.2. Postępowanie z wybranymi odpadami sektora gospodarczego		68

- Szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne				71

- Instrumenty finansowe								73

11.1. Wytyczne dla planów gospodarki odpadami				73

11.2. Pozyskiwanie środków wynikających z ustaw				73

11.3. Pozyskiwanie środków z funduszy ochrony środowiska		75

11.4. Pozyskiwanie środków z fundacji						75

11.5. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej			76

11.6. Pozyskiwanie środków z banków i instytucji leasingowych		76

- Monitoring i ocena realizacji celów						77

12.1.System sprawozdawczości							77

12.2.Wskaźniki monitorowania plan						79

13.Analiza oddziaływania planu na środowisko					81

14.Streszczenie w języku niespecjalistycznym					83

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Powiat sierpecki należy do mniejszych jednostek województwa mazowieckiego zajmując powierzchnię 852 km2. W swoim położeniu                 na krańcach północno-zachodnich województwa, graniczy od strony zachodniej z województwem kujawsko-pomorskim, od południa z powiatem płockim,         od północy z żuromińskim, a od wschodu fragmentarycznie z płońskim.

Sieć osadnicza powiatu stanowi miasto Sierpc  oraz sześć gmin wiejskich: Sierpc, Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Szczutowo oraz Zawidz. Cały powiat składa się z 207 sołectw, skupiając łącznie 65,4 tys. mieszkańców.

W strukturze osadniczej wyraźnie wyróżnia się pod względem wielkości powierzchni, liczbą mieszkańców 19,6 tys. i rozwojem gospodarczym miasto Sierpc – siedziba powiatu, jako węzłowy ośrodek regionalny z pełnym zakresem obsługi.

Miasto Sierpc jest centralnie położonym węzłem komunikacyjnym,              w którym krzyżują się liczne drogi komunikacji samochodowej jak i kolejowej,

- droga krajowa nr 10 Drobin – Skępe

- droga wojewódzka nr 541 Dobrzyń n Wisłą – Żuromin

- droga wojewódzka nr 560 Bielsk – Rypin.

Ogólna długość dróg w powiecie wynosi 533,6 km, w tym 442.8 km               to drogi powiatowe,  sieć dróg ocenia się jako dostatecznie rozwiniętą.

Dostępność komunikacyjna dla transportu kolejowego jest również prawidłowa – miasto i powiat przecinają dwie krzyżujące się  linie kolejowe.

Powiat sierpecki ma charakter typowo rolniczy, 78,6% jego powierzchni to użytki rolne. Z uwagi na regres rolnictwa i duży wskaźnik bezrobocia prowadzona jest intensywna proinwestycyjna polityka wszystkich samorządów powiatu sierpeckiego. Przodującą gałęzią gospodarki jest przemysł rolno-spożywczy. Rozwojowi tej dziedziny sprzyjają korzystne warunki klimatyczne, żyzne gleby, małe zanieczyszczenie powietrza oraz centralnie położony Sierpc otoczony gminami rolniczymi.

To wszystko sprawia, że produkowana na tym terenie żywność jest           na wysokim poziomie. Na obszarze powiatu działa ponad 2400 podmiotów gospodarczych, a preferowane gałęzie gospodarki to przetwórstwo rolne, przemysł drzewny, odzieżowy, produkcja materiałów budowlanych.

Na gospodarczy sukces powiatu składają się osiągnięcia takich zakładów jak:

- KASZTELAN Browar Sierpc S.A. – producent kilku odmian piwa

- Cargill Polska S.A. – producent pasz

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – producent produktów mlecznych

- Zakład Przetwórstwa Mięsa „Olewnik” – producent różnego rodzaju wędlin

Na terenie powiatu sierpeckiego funkcjonuje 7 przedszkoli, 30 szkół podstawowych, 11 gimnazjów oraz 4 szkoły średnie w tym Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu. Od 2000 roku rozpoczął swoją działalność Wydział Zamiejscowy Inżynierii Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu. Nad zdrowiem mieszkańców powiatu czuwają lekarze i personel z 7 publicznych                         i 8 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Z 11 zakładów odprowadzających ścieki do wód powierzchniowych największym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu zarządzające Miejską Oczyszczalną Ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Sierpienicy w zlewni Skrwy Prawej.

Pozytywnym zjawiskiem jest duży stopień zwodociągowania powiatu – 88%, natomiast mniej pozytywnym niski stopień kanalizacji sanitarnej 32%.

Na uwagę zasługuje fakt, że poczyniono działania zmierzające                  do zoptymalizowania gospodarki odpadami na obszarze powiatu.                       Za priorytetowe uznano utworzenie Związku Gmin do realizacji wspólnych przedsięwzięć porządkujących gospodarkę odpadami.

Tabela  1.         Osadnictwo i infrastruktura

| Lp. | Nazwa gminy | Powierzchnia km2 | Liczba ludności | Infrastruktura społeczno-gospodarcza | Infrastruktura techniczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogółem | typ zabudowy | liczba jednostek | drogi utwardzone gminne km | % ludności w obiektach |
|  |  |  |  | wieloro-dzinna | jednoro-dzinna | zagrodo-wa | użyteczności publicznej | handlowo-usługowe | produk-cyjne |  | wodo-ciąg | kanali-zacja | gaz prze-wodowy |
| 1 | miasto Sierpc | 18,6 | 19635 | 9850 | 8385 | 1400 | 13 | 1540 | 15 | 28,7 | 98 | 70 | 4 |
| 2 | gm. Sierpc | 150,2 | 7276 | 830 | 920 | 5526 | 6 | 28 | 2 | 17,0 | 90 | 0,1 | 0 |
| 3 | gm. Gozdowo | 126,7 | 6300 | 541 | 1985 | 3774 | 4 | 140 | 8 | 12,5 | 79 | 6 | 5 |
| 4 | gm. Mochowo | 143,5 | 6478 | 650 | 1722 | 4106 | 16 | 63 | 6 | 8,7 | 90 | 8 | 5 |
| 5 | gm. Rościszewo | 115,1 | 4496 | - | 878 | 3618 | 12 | 25 | - | 5,12 | 37 | 0 | 0 |
| 6 | gm. Szczutowo | 112,6 | 4718 | 64 | 2000 | 2654 | 3 | 124 | - | 2,2 | 95 | 35 | 0 |
| 7 | gm. Zawidz | 186,0 | 7527 | 110 | 890 | 6527 | 14 | 2 | - | 5,2 | 92 | 11 | 0 |
| ŁĄCZNIE | 852,7 | 56430 | 12045 | 16780 | 27605 | 68 | 1922 | 31 | 79,42 | 88 | 32 | 0,4 |

- STAN GOSPODARKI ODPADAMI SEKTORA KOMUNALNEGO

  - Ilość i źródła powstawania odpadów

Na podstawie informacji ankietowych z 7 gmin powiatu sierpeckiego zidentyfikowano źródła oraz ilości odpadów komunalnych wywiezionych              w 2002 r.

- Ilość ogólna 42 575 m3/rok w tym:

- 31 400 m3 – od mieszkańców

- 3 881 m3 – z obiektów użyteczności publicznej

- 4 m3 z terenów otwartych

- 7 290 m3 – z jednostek gospodarczych

- Przedstawione wielkości należy traktować z dużym przybliżeniem             z uwagi na brak wiarygodnej ewidencji.

- Część gmin podała w/w wielkości w m3, część w Mg, a część w obu jednostkach. Po analizie, gęstość nasypowa odpadów wynosiła                   od 167-200 kg/m3 w Zawidzu i m. Sierpc po 250 – 300 kg/m3                     w innych gminach.

- Stopień obsługi mieszkańców oscyluje od 50% gmina Sierpc , Szczutowo , Mochowo , po 100% Zawidz, Gozdowo i m. Sierpc

- Wskaźnik jednostkowego nagromadzenia odpadów na terenach wiejskich wynosi 0,32 m3/M.rok po 1,2 m3/M.rok w m. Sierpc

- Średnie wskaźniki w kraju wg GUS i KPGO – Krajowego Planu Gospodarki Odpadami wynoszą:

- wskaźnik nagromadzenia 1,2 m3/M.rok lub 290 kg/M.rok

- gęstość odpadów 250 kg/m3

- Przyjmując średnią gęstość krajową,

##### Ilość wywiezionych odpadów w powiecie wyniesie

42575 m3 x 0,25 = 10644 Mg/rok

2.2. Sposób zagospodarowania odpadów

Według danych ankietowych wszystkie pozyskane odpady komunalne trafiają na składowiska.

- Selektywana zbiórka i odzysk odpadów opakowaniowych zasygnalizowany jest tylko w m. Sierpc, gdzie ustawionych jest                 120 pojemników 1,1 m3 na selektywną zbiórkę: papieru, szkła              i plastików. Nie wykazano ilości pozyskanych surowców wtórnych

- Na obszarze powiatu brak pozyskiwania i zagospodarowania pozaskładowiskowego odpadów biodegradowalnych

- Brak również informacji o początkach selektywnego pozyskiwania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

2.3. Istniejące systemy zbierania odpadów

Na terenie powiatu występują dwa systemy zbierania komunalnych odpadów zmieszanych:

- System indywidualnych pojemników i indywidualnych umów                    z wywoźnikiem. System ten funkcjonuje w 6 gminach.

Odpady gromadzone są w pojemnikach:

- małych 110-240 l – budownictwo jednorodzinne i zagrodowe

- dużych 1,1 m3 – budownictwo wielorodzinne i obiekty użyteczności publicznej

- kontenery KP-7 – jednostki gospodarcze i turystyczne

Częstotliwość wywozu od 1 x w tygodniu miasto Sierpc po 1 x w

miesiącu gminy wiejskie, kontenery w miarę potrzeb

- System ogólnodostępnych kontenerów typu KP-7

System ten występuje na terenach wiejskich – w sołectwach gminy Zawidz oraz częściowo Mochowo. Koszty wywozu pokrywane są               z budżetu gminy a mieszkańcy nie podpisują umów z wywoźnikiem. System sprawdza się, gdyż gmina Zawidz osiąga 100% obsługi mieszkańców.

2.4. Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

„EMPEGEK” w Sierpcu Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3-go Maja 48

tel. 275-24-68

- Spółka dysponuje następującym taborem

- 3-y samochody do wywozu odpadów w kontenerach

- 3-y samochody współpracujące z pojemnikami 110 l i 1,1 m3,           w tym jeden przystosowany do wywozu odpadów wielkogabarytowych

- 2 samochody do wywozu nieczystości płynnych

- 1 przyczepa asenizacyjna z ciągnikiem do wywozu nieczystości płynnych

- Posiada zezwolenie na świadczenie usług wywozowych od wszystkich 7 gmin powiatu sierpeckiego

- dominujący udział w rynku wywozu odpadów

- SKR – Zawidz Spółdzielnia Usług Rolniczo - Technicznych

Jednostka dysponuje samochodem kontenerowym do wywozu odpadów i obsługuje obszar gminy Zawidz.

- Płocka Gospodarka Komunalna SITA Spółka z o.o. Płock ul. Kościuszki 3

- Spółka dysponuje następującym taborem

- samochody specjalne współpracujące z pojemnikami

- samochody hakowe – kontenerowe

- samochody ciężarowe z dźwigiem typu HDS

- samochód asenizacyjny

- zamiatarki uliczne

- Posiada zezwolenie na świadczenie usług wywozowych od gminy Mochowo

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SO” w Płocku, siedziba w Nowym Miszewie ul. Pałacowa 18.

- Zezwolenie gminy Mochowo dotyczy odpadów pozyskiwanych                w systemie zbiórki selektywnej i gromadzonych w workach foliowych. Worki zapewnia PUH, a odpady surowcowe wywozi na sortownię              w Nowym Miszewie. Decyzja wydana w lipcu 2003 r.

- Firma  LOBBE Płock

- zezwolenie na świadczenie usług wywozowych na terenie gminy Gozdowo

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sierpc ul. Traugutta

ZGM zarządza w imieniu Urzędu Miasta składowiskiem odpadów                      w Rachocinie. Roczne koszty eksploatacji wynoszą 363,6 tys. zł.

2.5. Opłaty za wywóz odpadów i unieszkodliwianie

Generalnie w 6 gminach opłaty za wywóz i unieszkodliwianie odpadów zmieszanych ponoszą właściciele nieruchomości płacąc firmom wywozowym,            z którymi mają podpisane umowy:

- miasto Sierpc

- 39,81 zł/m3

- Gmina Gozdowo

- 7 zł/m-c opróżnienie 1 pojemnika 110 l   1 x m-c

- 14 zł/m-c opróżnienie 1 pojemnika 240 l   1 x m-c

- 40 zł  opróżnienie kontenera KP-7

- Gmina Zawidz

W gminie Zawidz koszty wywozu odpadów pokrywane są przez gminę we własnym zakresie.

2.6. Składowiska odpadów komunalnych

Na terenie powiatu sierpeckiego znajdują się 3-y zalegalizowane składowiska:

- Składowisko Rachocin gmina Sierpc - rozbudowa

- Stan formalno-prawny

- właściciel Gmina – Miasto Sierpc

- zarządzający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sierpc

- lokalizacja na terenie gminy Sierpc

- stan formalno-prawny uregulowany

- decyzja UW w Płocku z 1986 r. pozwolenie na budowę

- pozwolenie na użytkowanie z 20.12.96 r.

- przegląd ekologiczny z czerwca 2002 r.

- potwierdzona Instrukcja Eksploatacji z grudnia 2002 r.

- Parametry składowiska

- rok oddania do eksploatacji 1996, zakończenie - rok bardzo odległy

- powierzchnia całkowita 5,9 ha, kwater składowych 3,67 ha

- projektowana chłonność kwater składowania

• kwatera 1 – 166 445 m3 – wypełniona i rekultywowana

• kwatera 2 – 444 370 m3 – obecnie w eksploatacji

- pojemność wykorzystana  353 204 m3 – 58%

- na składowisko dowożone są odpady z m. Sierpc, oraz gmin wiejskich: Sierpc, Rościszewo, Zawidz łącznie ok. 37 000 m3,             co stanowi ok. 90% odpadów wywożonych z powiatu sierpeckiego

- po zagęszczeniu kompaktorem w/w ilość zmniejszy się objętościowo do ok. 13 700 m3, co stanowi ok. 10 000 Mg/rok

- Elementy zabezpieczenia środowiska

- uszczelnienie podłoża

• kwatera  I – warstwa betonowa o grubości 20 cm

• kwatera II – folia PEHD o grubości 2 mm

- drenaż odcieków z obu kwater do otwartego zbiornika retencyjno-ewaporacyjnego

- instalacja ujmowania biogazu z wykorzystaniem w małej elektrowni biogazowej – EKUBUD

- monitoring środowiska - piezometry

- Zagospodarowanie terenu

- budynek socjalny

- waga samochodowa

- brodzik dezynfekcyjny

- budynek magazynowy

- utwardzone drogi i place

- ogrodzenie z bramą

- zieleń izolacyjna

- przyłącze wodociągowe i energetyczne

- Eksploatacja obiektu

- według instrukcji eksploatacji

- stosowany sprzęt technologiczny:

kompaktor, spycharka gąsienicowa, spycharko ładowarka, przyczepa ciągnikowa samowyładowawcza

- na składowisku wydzielono kwaterę do składowania odpadów azbestowych

- ocena przyjęcia na składowisko

45,54 zł/Mg + 7% VAT w tym 14.42 zł opłata środowiskowa

- Ocena obiektu

- wg Przeglądu pozytywna

- wg WPGO możliwość rozbudowy w kolejną kwaterę, sortownię i kompostownię jako Zakład międzygminny

- Składowisko Gozdy gmina Mochowo

- Stan formalno- prawny

- właściciel Gmina Mochowo

- zarządca Gmina Mochowo

- stan formalno-prawny uregulowany

- Pozwolenie na budowę z 30.10.92 r.

- Pozwolenie na użytkowanie z 22.12.2000 r.

- Przegląd ekologiczny z czerwca 2002 r.

- Instrukcja Eksploatacji z grudnia 2002 r.

- Parametry składowiska

- rok oddania do eksploatacji 1994, zamknięcia – b. odległy

- powierzchnia całkowita 0,89 ha, składowania 0,567 ha

- projektowana chłonność 66 000 m3

- pojemność wykorzystana 1 717 m3 – 10%

- na składowisko dowożone są odpady wyłącznie z gminy Mochowo – rocznie ok. 800 m3 – ok. 200 Mg

- po zagęszczeniu spycharką gąsienicową w/w ilość zmniejszy się objętościowo do ok. 214 m3

- Elementy zabezpieczenia środowiska

- uszczelnienie podłoża dwuwarstwowe – folia PEHD oraz folia PS

- drenaż odcieków i szczelny zbiornik retencyjny

- monitoring środowiska

- Zagospodarowanie terenu

- budynek socjalny wraz z częścią sanitarną

- kotłownia węglowa lokalna

- brodzik dezynfekcyjny

- magazyn środków dezynfekcyjnych

- utwardzona droga dojazdowa

- ogrodzenie

- zieleń izolacyjna

- Eksploatacja obiektu

- według instrukcji eksploatacji

- sprzęt technologiczny: spycharka gąsienicowa, ładowarka, przyczepa samowyładowcza – doraźnie

- obsługa 1-osobowa

- Ocena  obiektu

- wg Przeglądu pozytywna

- wg WPGO zamknięcie do 2012r.

- wg decyzji Starosty dostosowanie do wymogów prawa 2005r.

3. Składowisko Całownia gmina Szczutowo

- Stan formalno prawny

- właściciel i zarządca Gmina Szczutowo

- decyzja o warunkach zabudowy

- brak pozwolenia na użytkowanie

- przegląd ekologiczny z czerwca 2002

- instrukcja eksploatacji

- stan formalno prawny nieuregulowany

- Parametry składowiska

- rok oddania do eksploatacji 1990, zamknięcia 2006

- powierzchnia całkowita 0,5 ha, składowania 0,3 ha

- projektowana chłonność 4 500 m3

- pojemność wykorzystana 2 700 m3 – 60%

- na składowisko dowożone są wyłącznie odpady z gminy Szczutowo – rocznie ok. 80 m3 – 20 Mg

- Elementy zabezpieczenia środowiska

- uszczelnienie podłoża gruntem ilastym

- drenaż odcieków do ziemnego zbiornika retencyjnego

- piezometry ale brak monitoringu

- Zagospodarowanie terenu

- niecka składowania z niepełnym obwałowaniem

- zbiornik na odcieki bez uszczelnienia

- droga dojazdowa

- Eksploatacja obiektu

- według instrukcji eksploatacji

- brak informacji o zagęszczaniu i izolowaniu odpadów

- brak rejestru przyjmowanych odpadów

- Ocena obiektu

-   wg Przeglądu niezadowalająca

- wg WPGO zamknięcie do 2004r.

- wg decyzji Starosty rekultywacja do  2006r.

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów  Kobierniki, Płock

Gminy Mochowo i Gozdowo graniczące z powiatem płockim                      są częściowo obsługiwane przez firmy wywozowe z Płocka – LOBBE              i SITA, a odpady częściowo wywożone są do ZUOK Kobierniki                           i na składowisko Drobin.

- Dzikie wysypiska odpadów

Według informacji WIOŚ Delegatura Płock na terenie powiatu sierpeckiego stwierdzono występowanie dzikich wysypisk odpadów, nie zgłoszonych przez gminy w materiałach ankietowych. Należy więc uznać, że uległy one likwidacji.

2.7. Komunalne osady ściekowe

Na 7 gmin powiatu sierpeckiego komunalne oczyszczalnie ścieków występują w 5 gminach. Oczyszczalni nie posiada jedynie gmina Rościszewo             i Sierpc. Na terenie gminy Sierpc występują lokalne oczyszczalnie                       na  b. osiedlach PGR oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

Łączny stopień skanalizowania powiatu – liczba mieszkańców korzystająca z sieci kanalizacji wynosi 39%, pozostałe mogą korzystać                      z samochodów asenizacyjnych.

Dominującą oczyszczalnią pod względem przepustowości jest oczyszczalnia w Sierpcu.

Na ogólną ilość komunalnych osadów ściekowych wytworzonych                   w 2002r  - 1901 Mg na w/w oczyszczalnie przypada 1873 Mg – 98%.

Łączna ilość odpadów ze wszystkich oczyszczalni w roku 2002 wynosiła:

- 1901 Mg – ustabilizowane i odwodnione osady ściekowe

- 15 Mg – zawartość piaskowników

- 0,6 Mg – skratki

Część osadów ściekowych zagospodarowywana jest poprzez wykorzystanie w rolnictwie lub przekazywana uprawnionym odbiorcom.

2.8. Odpady zawierające azbest

W powiecie sierpeckim jak na razie brak ogólnego wykazu obiektów zawierających pokrycia dachowe z płyt azbestocementowych oraz brak informacji o wymianie pokryć.

Starostwo Powiatowe wydało 5 decyzji firmom z poza terenu uprawnionym do demontażu pokryć azbestowych są to:

- Firma Usługowo-Handlowa „WOD-PRZEM” oddział Płock

- Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Karolczak – Łódź

- Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych TERMOEXPORT – Warszawa

- ALGADER Hofman Sp. z o.o. Warszawa

- HYDROPOL Sp. z o.o. Gostynin

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu wydzielił za zgodą Starosty na terenie składowiska odpadów komunalnych w Rachocinie kwaterę                    do składowania odpadów zawierających azbest pochodzących                                z zasobów komunalnych miasta.

Oszacowano również, że w mieszkaniowych zasobach komunalnych znajdują się 22 budynki mieszkalne pokryte eternitem o łącznej powierzchni dachów 6 800 m2.

2.9. Zamierzenia gmin porządkujące gospodarkę odpadami

Poniżej wymienione zamierzenia zaczerpnięto z deklaracji zawartych               w ankietach opracowanych przez poszczególne gminy powiatu sierpeckiego:

- Miasto Sierpc

- doskonalenie zbiórki selektywnej na trzy rodzaje surowców: papier, szkło, plastik

- rozbudowa składowiska o trzecią kwaterę

- budowa sortowni odpadów i kompostowni

- Gmina Sierpc

- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów – rozpoczęcie w 2004r.

- Gmina Gozdowo

- budowa oczyszczalni ścieków w Lelicach, koszt ok. 7,5 mln zł

- przydomowe oczyszczalnie ścieków

- Gmina Mochowo

- wprowadzenie zbiórki selektywnej w 2004 r.

- Gmina Rościszewo

- ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki

- Gmina Szczutowo

- wprowadzenie zbiórki selektywnej

- rekultywacja składowiska w Całowni

- Gmina Zawidz

- ustawienie pojemników do zbiórki selektywnej

2.10. Działania powiatu sierpeckiego porządkujące

gospodarkę odpadami

- Wprowadzenie w podległych szkołach oraz jednostkach organizacyjnych selektywnej zbiórki odpadów

- Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu. Zmiana nośnika energii węgla na olej oraz wydzielenie zasilania               w ciepło towarzyszących budynków mieszkalnych – zamierzenia               do 2007 r.

- Inspirowanie edukacji ekologicznej we wszystkich szkołach na terenie powiatu sierpeckiego poprzez dofinansowanie seminariów, konkursów oraz prasy.

Tabela   2.    Stan gospodarki odpadami komunalnymi 2002 r

| Lp | Nazwa gminy | stopień obsługi mieszkańców % | Systemy gromadzenia | Ilość wywożonych odpadów w m3 | Zagospodarowanie w m3 | Kto i gdzie wywozi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | worki | pojemniki | kontenery | zbiórka selektywna | ogółem | od mieszka ńców | obiekty użyteczności publicznej | tereny otwarte | zakłady produkcyjne | składowiska | odzysk |  |
| 1 | m. Sierpc | 100 | - | 2084 | 60 | 120 | 33090 | 23100 | 3200 | b.d. | 6790 | 33090 | - | EMPEGEK Sierpc Składowisko Rachocin gm. Sierpc |
| 2 | gm. Sierpc | 50 | - | + | + | - | 1585 | 1240 | 345 | - | - | 1585 | - | EMPGEK Sierpc Składowisko Rachocin gm. Sierpc |
| 3 | gm. Gozdowo | 100 | - | + | + | - | 3450 | 3200 | 50 | - | 200 | 3450 | - | LOBBE Płock EMPGEK Sierpc Składowisko Kobierniki Płock |
| 4 | gm. Mochowo | 50 | - | + | + | - | 800 | 600 | 200 | - | - | 800 | - | EMPGEK Sierpc SITA Płock Składowisko Gozdy gm. Mochowo |
| 5 | gm. Rościszewo | 60 | - | + | 10 | - | 1000 | 970 | 30 | - | - | 1000 | - | EMPGEK Sierpc Składowisko Rachocin gm. Sierpc |
| 6 | gm Szczutowo | 50 | - | + | + | - | 250 | 190 | 56 | 4 | - | 250 | - | EMPGEK Sierpc Składowisko Całownia gm. Szczutowo |
| 7 | gm. Zawidz | 100 | - | - | + | - | 2400 | 2100 | - | - | 300 | 2400 | - | EMPGEK Sierpc Służba Utrzymania Ruchu Tech. Zawidz Składowisko Rachocin gm. Sierpc |
| ŁĄCZNIE | 72 |  |  |  |  | 42575 | 31400 | 3881 | 4 | 7290 | 42575 |  |  |

42575 m3  x  0,25 = 10644 Mg/rok , co stanowi około 72 % - stopień obsługi mieszkańców

Ilość odpadów w 2002 roku w powiecie sierpeckim powinna wynosić  14961 Mg – Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego

Uwaga: większość gmin podała ilość odpadów w m3

Tabela  3.   Stan gospodarki odpadami z komunalnych oczyszczalni ścieków podgrupa 19 08

| Lp. | Nazwa gminy | Rok oddania oczyszczalni | Przepustowość m3/d | Długość kanali- zacji km | Liczba ludności korzystająca z kanalizacji | Ilość odpadów w Mg | Sposób zagospodarowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rzeczy-wista | poten-cjalna |  | ogółem | gmina | skratki | piasek | osady s.m. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | liczba | % |  |  |  |  |
| 1 | miasto Sierpc | 1972 | 3230 | 6330 | 22,2 |  | 14000 | 71,3 | - | - | 1873 | Zagospodarowanie rolnicze |
| 2 | gm. Sierpc | 1972 | 43 | 240 | 3,6 |  | 830 | 11,4 |  |  | 2 | Składowisko |
| 3 | gm. Gozdowo | 1991 | 200 | 250 | 7,7 |  | 800 | 12,7 | - | - | 5 | Składowisko |
| 4 | gm. Mochowo | 1995 | 80 | 100 | 1,5 |  | 950 | 14,6 | - | - | 3 | Składowisko |
| 5 | gm. Rościszewo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brak oczyszczalni |
| 6 | gm. Szczutowo | 1996 | 200 | 170 | 22,7 |  | 1200 | 25,4 | 0,6 | 15 | 18 | Zagospodarowanie lokalne do rekultywacji składowiska |
| 7 | gm. Zawidz | 1997 | 250 | 250 | 10,2 | 840 | 840 | 11,2 | - | - | b.d. | Cele rekultywacyjne |
| ŁĄCZNIE |  |  |  | 67,9 |  | 18620 | 33 | 0,6 | 15 | 1901 |  |

3.STAN GOSPODARKI ODPADAMI SEKTORA GOSPODRCZEGO

3.1. Podmioty gospodarcze występujące w poszczególnych gminach

Na terenie powiatu sierpeckiego głównym miejscem powstawania odpadów przemysłowych jest miasto Sierpc. W 1995 r. na terenie powiatu powstało ok. 25,0 tys. Mg odpadów przemysłowych, w tym ok. 3,0 tys. Mg odpadów niebezpiecznych.

- Miasto Sierpc

- 1540 – jednostek handlowo-usługowych

- 15 – zakładów produkcyjnych

- większe zakłady przemysłowe

- Zakłady Piwowarskie S.A.

- Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

- MPGK „EMPEGEK”

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

- Zakład Przetwórstwa Mięsa „OLEWNIK” s.c.

- Ciepłownia Sierpc, Spółka z o.o.

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

- Gmina Sierpc

- 134 – jednostki handlowo-usługowe

- 2 – zakłady produkcyjne

- ważniejsze zakłady

- „Szadrob” Sp. z o.o. w Borkowie Kościelnym

- Gmina Gozdowo

- 140 – jednostek handlowo-usługowych

- 8 – zakładów produkcyjnych

- ważniejsze zakłady

- Ferma „Złote Jajko” w Bonisławiu

- Przetwórnia produktów przemiału zbóż - Gozdowo

- Gmina Mochowo

- 63 – jednostki handlowo-usługowe

- 6 - zakładów produkcyjnych

- ważniejsze zakłady

- Ubojnia z masarnią w Ligowie

- Piekarnie w Mochowie i Ligowie

- Gmina Rościszewo

- 25 - jednostek handlowo-usługowych

- 0 - zakładów produkcyjnych

- Gmina Szczutowo

- 124 – jednostki handlowo-usługowe

- 0 – zakładów produkcyjnych

- Gmina Zawidz

- 2 – jednostki handlowo-usługowe

- 0 – zakładów produkcyjnych

- ważniejsze zakłady

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

- Spółdzielnia Usług Rolniczo – Technicznych

3.2. 	Ilość odpadów z sektora gospodarczego wg wydanych decyzji przez

Starostę Sierpeckiego

Poniżej przedstawiono ilość potencjalnie wytworzonych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne  na podstawie wydanych decyzji na wytwarzanie odpadów.

Liczba wydanych pozwoleń w latach 1999-2002

- przetwórstwo rolno-spożywcze 		–   6

- autozłomy i mechanika pojazdowa 	–   9

- ciepłownictwo 					–   1

- usuwanie azbestu 				–   5

- odpady medyczne i weterynaryjne		– 36

- inne jednostki gospodarcze 			– 40

Łącznie wydano 97 decyzji

Odpady przedstawiono w ujęciu grupowym – grupa określa pochodzenie odpadów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 września   2001 r. w sprawie katalogu odpadów, odpady oznakowane są kodem                    6-cyfrowym np.:

Kod 20 03 01 oznacza

20 – grupa odpadów  - komunalne

03 – podgrupa – inne odpady komunalne

01 – rodzaj – nie segregowane (zmieszane)

Decyzje opiewają na wytwarzanie odpadów:

- niebezpiecznych 		ok.   34 227 Mg

- innych niż niebezpieczne     ok. 102 219 Mg

Zestawienie danych w załączonych tabelach

3.3. Ilość odpadów z sektora gospodarczego wg WIOŚ w 2002r.

Na podstawie informacji pochodzących z wojewódzkiej bazy danych SIGOP - (System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi) prowadzonej przez Delegaturę WIOŚ w Płocku ilość wytworzonych w 2002 r. odpadów oraz sposób ich zagospodarowania przedstawia się następująco:

Tabela 4.    Ilość odpadów ogółem w układzie gminnym w 2002 r. w Mg

| Lp. | Nazwa gminy | Wytwo-rzone Mg | Magazy-nowane Mg | Sposób zagospodarowania Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | odzysk | unieszko-dliwienie | składowa-nie |
| 1 | Miasto Sierpc | 9026,809 | 0 | 0 | 0 | 9026,81 |
| 2 | Gmina Sierpc | 19947,856 | 15,00 | 19645,33 | 0 | 300,00 |
| 3 | Gmina Gozdowo | 423,50 | 0 | 5,5 | 0 | 418,00 |
| 4 | Gmina Mochowo | 44,50 | 0 | 0 | 0 | 44,50 |
| 5 | Gmina Rościszewo | 50,40 | 0 | 0 | 0 | 50,40 |
| 6 | Gmina Szczutowo | 80,50 | 25,60 | 0 | 0 | 54,90 |
| 7 | Gmina Zawidz | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d |
| Razem | 29573,569 | 40,60 | 19650,33 | 0 | 9894,610 |

Tabela 5. Ilość odpadów niebezpiecznych w układzie gmin w 2002 r.

| Lp. | Nazwa gminy | Wytwo-rzone Mg | Magazy-nowane Mg | Sposób zagospodarowania Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | odzysk | unieszko-dliwienie | składowa-nie |
| 1 | Miasto Sierpc | 0,083 | 0,015 | 0,090 | 0,032 | 0 |
| 2 | Gmina Sierpc | 17,084 | 0,250 | 2,120 | 14,814 | 0 |
| Razem | 17,167 | 0,265 | 2,210 | 14,846 | 0 |

Z powyższych danych wynika, że:

- 66,5% odpadów jest wykorzystywana powtórnie

- 33,4% odpadów jest deponowana na składowiskach

- 0,1% odpadów jest unieszkodliwiana bądź czasowo magazynowana

Należy mieć na uwadze, że w/w dane pochodzące ze Starostwa i WIOŚ nie obrazują stanu faktycznego, gdyż nie wszystkie podmioty posiadają właściwe zezwolenie i nie wszystkie są objęte monitoringiem prowadzonym przez WIOŚ.

- WNIOSKI I IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

- Niedostateczny stopień obsługi mieszkańców w zakresie gromadzenia                 i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych w szczególności gmina Szczutowo , Mochowo i Sierpc ok. 50%.

- Dwa systemy gromadzenia i rozliczania wywozu odpadów

- system indywidualnych pojemników i indywidualnych umów                     z wywoźnikiem – dominujący

- system ogólnodostępnych kontenerów i pokrywanie kosztów wywozu przez gminę – Zawidz, wysoki efekt 100% mieszkańców objętych systemem oraz brak dzikich wysypisk.

- Na obszarze powiatu działa 5 firm wywozowych

- MPGK „EMPEGEK” z Sierpca – dominująca firma, obsługuje 6 gmin: miasto Sierpc oraz gminy Sierpc, Gozdowo, Mochowo, Rościszewo             i Szczutowo

- W gminach graniczących z powiatem płockim Gozdowo i Mochowo działają również firmy z Płocka

- SITA Płock

- LOBBE Płock

- PU-H „SO” Płock

- Na terenie gminy Zawidz działa gminna firma

- Spółdzielnia Usług Rolniczo - Technicznych

- Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych w trójpojemnikowych, ogólnodostępnych zestawach pojemników 1,1 m3 na papier, szkło i plastik występuje jedynie w mieście Sierpc. W zamierzeniach gminy wiejskie podały konieczność wprowadzenia zbiórki selektywnej.

- Na terenie składowiska w Rachocinie pozyskane odpady opakowaniowe        są sortowane ręcznie, a papier i plastiki prasowane w belach.  Brak linii sortowniczej ułatwiającej sortowanie.

- Pozyskiwanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych nie jest realizowane w sposób zorganizowany.

- Niedostateczny stopień obsługi w zakresie zorganizowanego systemu wywozu odpadów stwarza zagrożenie powstawania dzikich wysypisk.

- Na obszarze powiatu występują trzy składowiska gminne:

- Rachocin gm. Sierpc z roku 1996 pow. 5,9 ha przyjmuje odpady                 z miasta Sierpc oraz gmin Sierpc, Rościszewo i Zawidz co stanowi ok. 90% wszystkich odpadów z powiatu, przewidziany koniec eksploatacji II kwatery - 2020 r. Pozytywna ocena Przeglądu Ekologicznego

- Gozdy gm. Mochowo z roku 1994 pow. 0,89 ha, przyjmuje odpady wyłącznie z gminy Mochowo, zakończenie składowania odległe, pozytywna ocena Przeglądu Ekologicznego

- Całownia gm. Szczutowo z roku 1990 pow. 0,5 ha, przyjmuje odpady wyłącznie z gminy Szczutowo, przewidywany rok zamknięcia 2006. Negatywna ocena Przeglądu Ekologicznego.

- Odpady z gminy Gozdowo wywożone są przez firmy z Płocka                           na składowisko ZUOK Kobierniki Płock.

- Według informacji ZGM planowana jest rozbudowa o nową kwaterę  podstawowego składowiska w Rachocinie, dysponującego wagą samochodowa, energetycznym ujęciem biogazu, zamykana wiatą                  do sortowania i belowania odpadów surowcowych. Z informacji ankietowej wynika zamiar doskonalenia zbiórki selektywnej i budowy sortowni odpadów oraz kompostowni.

- Żadna z gmin powiatu nie wprowadziła na szeroką skalę systemu pozyskiwania i zagospodarowania pozaskładowiskowego odpadów biodegradowalnych (od ludności, terenów zieleni, z rolnictwa,                         z oczyszczalni ścieków). Wszystkie w/w rodzaje odpadów trafiają               na składowiska bądź są zagospodarowywane rolniczo np. osady bez przeróbki wstępnej.

- Na terenie gminy Sierpc w m. Susk działa prywatna kompostownia firmy „DUN-POL” bazująca m.in. na osadach z Płocka i Browaru oraz trocinach i wiórach z tartaków.

- Porządkowanie gospodarki komunalnej należy do zadań własnych gmin, rola powiatu powinna mieć charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny,              w szczególności w zakresie racjonalnego rozwiązywania problemów lokalizacji ponadgminnych składowisk – zakładów unieszkodliwiania.

- Wymagana przepisami prawa z 1997 r. oraz Programem Krajowym stopniowa likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest znajduje się  w fazie początkowej – starostwo wydało 5 decyzji firmom mającym uprawnienia, na terenie składowiska Rachocin wydzielono kwaterę na tego typu odpady, pochodzące z komunalnych zasobów mieszkaniowych, oraz zinwentaryzowano liczbę budynków i powierzchnie pokryć dachowych jak na razie w zasobach komunalnych.

- Gospodarka odpadami poprodukcyjnymi z sektora gospodarczego należy   do obowiązków prowadzących działalność podmiotów gospodarczych tak                w zakresie minimalizacji odpadów jak i gromadzenia, wywozu oraz wykorzystania lub unieszkodliwiania. Na tę okoliczność podmioty muszą uzyskać decyzje starosty lub wojewody, przekazywać roczne sprawozdania    z realizacji marszałkowi województwa, a Delegatury Wojewódzkich Inspekcje Ochrony Środowiska prowadzić monitoring oraz kontrole.

- Powyższy tok postępowania realizowany jest w powiecie sierpeckim. Starosta Sierpecki w latach 1999-2002 wydał 97 decyzji na wytwarzanie      ok. 34 tys. Mg odpadów niebezpiecznych i ok. 202 tys. odpadów innych niż niebezpieczne w tym ok. 25% stanowią odpady komunalne.

- Faktyczna ilość wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego oszacowana została na podstawie bazy danych SIGOP prowadzonej przez Delegaturę WIOŚ w Płocku

- odpady niebezpieczne 		17,1 .Mg/rok

- odpady inne niż niebezpieczne 	29,5 tys. Mg/rok

w tym: z sektora gospodarczego 	19,2 tys. Mg/rok

z sektora komunalnego 	10,3 tys. Mg/rok

Największą ilość odpadów wytwarza

KASZTELAN Browar S.A. 	    ok. 18,9 tys. Mg/rok

- Odpady medyczne ze Szpitala Powiatowego (SPZZOZ) oraz odbierane przez uprawnionego odbiorcę są wywożone do termicznego przekształcenia – spalania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

- Sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego

- 86% unieszkodliwiania

- 13% wykorzystanie – odzysk

- 1% czasowo magazynowane

- Sposób zagospodarowania odpadów innych niż niebezpieczne z sektora gospodarczego

- 98% przeznaczone do unieszkodliwiania bądź odzysku

- 1,5% składowanie

- 0,5% czasowo magazynowane.

5. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

SEKTORA KOMUNALNEGO - ZAŁOŻENIA

5.1. Odpady  komunalne

Plany gminne i związków gmin powinny obejmować wszystkie rodzaje odpadów powstających na danym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych.

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych,                    a pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter           lub skład są podobne do odpadów powstających z gospodarstw domowych.

Typowe odpady komunalne powstają w:

- Gospodarstwach domowych – grupa główna

- Obiektach infrastruktury takich jak handel, usługi, szkolnictwo, urzędy, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Poza typowymi odpadami wytwarzane są inne rodzaje odpadów zaliczanych do komunalnych  ale wymagające odrębnego traktowania

- Odpady wielkogabarytowe

- Odpady budowlane

- Odpady z terenu zieleni

- Odpady z oczyszczania ulic

- Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych

Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, plany gminne- związkowe powinny dotyczyć w szczególności odpadów komunalnych, gdyż gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gmin, natomiast plany powiatowe              w szczególności odpady inne niż niebezpieczne.

5.2. Prognoza nagromadzenia

W Polsce nie prowadziło się ewidencji wytwarzanych odpadów komunalnych, dlatego sporządzenie ich bilansu i prognozy nie jest sprawa prostą.

Dane GUS opierają się na informacjach dostarczanych przez firmy wywozowe a wiadomo, że nie wszyscy mieszkańcy objęci są zorganizowanym systemem wywozu. Szacuje się, że w mieście 94% a na terenach wiejskich 74% ludności objętych jest wywozem.

Ponadto obecne wymagania z zakresu ewidencji podawane                         są w jednostkach masowych (Mg) a większość składowisk gminnych nie posiada wagi i odpady szacowane są w jednostkach objętościowych (m3),              a gęstość odpadów jest różna – inna w miejscu gromadzenia i kilkakrotnie wyższa na składowisku.

# Tabela  10.       Wskaźniki nagromadzenia oraz ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych wg KPGO

| Lp. | Wyszczególnienie | Miasto Sierpc | Tereny wiejskie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
|  |  | Mg/ rok | Mg | Mg/ rok | Mg | Mg/ rok | Mg | Mg/ rok | Mg |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Odpady z gospodarstw domowych Odpady z obiektów infrastruktury Odpady wielkogabarytowe Odpady budowlane Odpady z terenów zieleni Odpady z oczyszczania ulic Odpady niebezpieczne w odpadach komunal. | 268 128 30 67 12 17 3 | 5260 2522 587 1320 224 333 59 | 300 144 30 90 12 19 3 | 5880 2813 586 1767 243 372 59 | 120 47 20 67 5 - 3 | 4416 1737 733 2467 177 - 112 | 120 46 20 90 5 - 3 | 4380 1664 726 3297 190 - 109 |
| ŁĄCZNIE | 525 | 10305 | 598 | 11720 | 262 | 9642 | 284 | 10366 |

# Tabela  11.       Prognoza ilości strumieni odpadów komunalnych tereny wiejskie

| Lp | Strumień odpadów | Wskaźnik nagromadzenia Mg/ rok | Ilość odpadów Mg/ rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Odpady spożywcze – bioodpady Odpady z terenów zielonych Papier, karton nieopakowaniowe Opakowania papierowe Opakowania kompozytowe Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe Opakowania z tworzyw sztucznych Szkło nieopakowaniowe Opakowania szklane Metale Opakowania stalowe Opakowania aluminiowe Odpady tekstylne Odpady mineralne Drobna frakcja popiołów Odpady wielkogabarytowe Odpady budowlane Odpady niebezpieczne | 24,4 4,8 12,0 17,3 1,9 22,1 7,1 1,1 21,7 4,8 1,7 0,5 5,2 13,5 34,2 19,9 67,1 3,0 | 24,8 5,2 12,3 17,9 2,0 21,2 6,8 1,2 23,4 4,8 1,7 0,5 5,5 14,2 29,4 19,9 90,3 3,0 | 898 177 442 637 70 813 261 40 798 177 62 18 191 497 1250 732 2469 110 | 905 190 449 653 73 774 248 44 854 175 62 18 200 518 1072 726 3296 109 |
| Razem | 262 | 284 | 9642 | 10366 |

Do wyliczenia ilości odpadów przyjęto demografie ludności

z terenów wiejskich  2007 r. – 36 800

2012 r. – 36 500

# Tabela  12.      Prognoza ilości strumieni odpadów komunalnych miasta Sierpc

| Lp | Strumień odpadów | Wskaźnik nagromadzenia Mg/ rok | Ilość odpadów Mg/ rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Odpady spożywcze – bioodpady Odpady z terenów zielonych Papier, karton nieopakowaniowe Opakowania papierowe Opakowania kompozytowe Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe Opakowania z tworzyw sztucznych Szkło nieopakowaniowe Opakowania szklane Metale Opakowania stalowe Opakowania aluminiowe Odpady tekstylne Odpady mineralne Drobna frakcja popiołów Odpady wielkogabarytowe Odpady budowlane Odpady niebezpieczne | 100,9 11,4 32,3 65,8 7,3 52,0 24,6 2,4 39,0 13,4 5,9 1,7 13,6 15,6 39,7 29,9 67,1 3,0 | 103,6 12,4 33,2 91,4 10,2 49,9 34,2 2,7 49,3 13,4 7,1 2,0 14,3 17,2 34,1 29,9 90,3 3,0 | 1963 224 634 1292 145 1021 483 47 766 263 116 33 267 306 779 587 1320 59 | 2030 243 651 1791 200 978 670 53 966 263 139 39 280 337 668 586 1767 59 |
| Razem | 525 | 598 | 10305 | 11720 |

Do wyliczenia ilości odpadów przyjęto demografie ludności miasta Sierpc 2007 r. – 19 630

2012 r.–  19 600

# Tabela 13.      Prognoza ilości strumieni odpadów dla poszczególnych gmin w Mg

| Lp | Nazwa gminy | Liczba ludności | Biodegrado-walne | Opakowaniowe | Problemowe | Niebezpieczne | Mineralne | Wielkoga- barytowe | Budowlane | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 | m. Sierpc | 19630 | 19600 | 2821 | 2924 | 2835 | 3805 | 1598 | 1574 | 59 | 59 | 1085 | 1005 | 587 | 586 | 1320 | 1767 | 10305 | 11920 |
| 2 | gm. Sierpc | 7280 | 7320 | 300 | 310 | 364 | 382 | 242 | 239 | 22 | 22 | 346 | 319 | 145 | 146 | 488 | 661 | 1907 | 2079 |
| 3 | gm. Gozdowo | 6300 | 6290 | 260 | 266 | 315 | 328 | 209 | 206 | 19 | 19 | 300 | 274 | 125 | 125 | 422 | 568 | 1650 | 1786 |
| 4 | gm. Mochowo | 6490 | 6430 | 267 | 272 | 325 | 336 | 215 | 210 | 20 | 19 | 309 | 280 | 129 | 128 | 435 | 581 | 1700 | 1826 |
| 5 | gm. Rościszewo | 4480 | 4480 | 185 | 190 | 224 | 234 | 149 | 146 | 14 | 13 | 213 | 195 | 90 | 89 | 300 | 405 | 1175 | 1272 |
| 6 | gm. Szczutowo | 4750 | 4680 | 196 | 198 | 237 | 244 | 158 | 153 | 14 | 14 | 226 | 205 | 95 | 93 | 319 | 423 | 1245 | 1330 |
| 7 | gm. Zawidz | 7500 | 7300 | 309 | 309 | 375 | 381 | 249 | 239 | 23 | 22 | 357 | 318 | 149 | 145 | 503 | 659 | 1965 | 2073 |
| ŁĄCZNIE | 56430 | 56100 | 4338 | 4469 | 4675 | 5710 | 2820 | 2767 | 171 | 168 | 2836 | 2596 | 1320 | 1312 | 3787 | 5064 | 19947 | 22086 |

Średnie wskaźniki dla kraju wg   KPGO wynoszą:

- masowy wskaźnik nagromadzenia 	290 kg/M.rok

- gęstość odpadów 				250 kg/m3

- objętościowy wskaźnik nagromadzenia 	 1,2 m3/M.rok

Na prognozowanie zmiany wielkości strumienia odpadów komunalnych składają się zasadniczo dwa czynniki:

- liczba ludności

- jednostkowy wskaźnik nagromadzenia

Według KPGO – Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przez najbliższe 5-lat dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce odpadogenne stąd stały wzrost wskaźnika nagromadzenia  lecz nie większe niż 3% rocznie.

Dla wyliczenia ilości nagromadzenia odpadów przyjęto wskaźniki                   z KPGO w  rozbiciu na w/w 7 rodzajów odpadów komunalnych.

Okres prognostyczny przyjęto zgodnie w wymaganiami ustawowymi

- krótkookresowy 	2004-2007 – 4 lata

- długookresowy 	2008-2012 – 5 lat

W załączeniu tabele.

5.3. Prognoza składu grupowego odpadów

W opracowaniu dokonano prezentacji i analizy porównawczej składu grupowego odpadów z gospodarstw domowych i infrastruktury pochodzących             z następujących źródeł:

- Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla woj. mazowieckiego– 2003 r.

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami MP nr 11 - 2003 r.

Aktualny skład morfologiczny podany w/w opracowaniach obejmuje 8 grup odpadów o łącznej gęstości nasypowej

- miasto 		170 kg/m3

- wieś 		250 kg/m3

- infrastruktura 	150 kg/m3

Prognozę składu morfologicznego oparto na danych KPGO, który uszczegółowia odpady komunalne na 18 strumieni.

W załączeniu tabele.

5.4. Odpady biodegradowalne

5.4.1. Ilość odpadów

Do odpadów biodegradowalnych zaliczono: odpady spożywcze – bioodpady, odpady z terenów zieleni – biomasa, papier i katon nieopakowaniowy

Tabela 14.    Ilość odpadów biodegradowalnych

| Lp. | Odpady biodegrdowalne | Miasto Sierpc (Mg) | 6 gmin (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 2 3 | Bioodpady Kod 20 01 08 Biomasa Kod 20 02 01 Papier, karton Kod 20 01 01 | 1963 224 634 | 2030 243 651 | 898 177 442 | 905 190 449 |
| Razem | 2821 | 2924 | 1517 | 1544 |

5.4.2. Wymagany poziom odzysku

Zgodnie z nową ustawą o odpadach i wytycznymi Dyrektywy 99/31/EC odpady biodegradowalne nie powinny trafiać na składowiska.

Te na pozór niewinne odpady podczas fermentacji beztlenowej w złożu składowiska wytwarzają toksyczne substancje gazowe i ciekłe zanieczyszczając wody gruntowe, glebę i powietrze. Około 30% emisji metanu z terenów Polski pochodzi z 999 składowisk odpadów komunalnych zajmujących 3125 ha powierzchni i przyczynia się do globalnych zmian klimatu i efektu cieplarnianego.

Z powyższych powodów Dyrektywa z 1999 r. nakłada obowiązek stopniowej redukcji deponowanych na składowiskach odpadów podlegających biodegradacji i kierowanie ich do przetwarzania biologicznego. Redukcja przewidziana jest w trzech etapach, a dla warunków polskich przesunięta na okres 4 lat i przedstawia się następująco wg KPGO:

- 2010 r. – ograniczenie składowania do 75% ich masy z 1995 r.

- 2013 r. – ograniczenie składowania do 50% ich masy z 1995 r.

- 2020 r. – ograniczenie składowania do 25% ich masy z 1995 r.

Opierając się na założeniach KPGO przyjęto następujące poziomy odzysku odpadów biodegradowalnych:

- 2007 r. – 35%

- 2012 r. – 50%

Tabela  15.      Podział odpadów biodegradowalnych wg ich zagospodarowania

| Lp. | Sposób zagospodarowania | Miasto Sierpc (Mg) | 6 gmin (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 2 | Kompostowanie Składowanie | 987 1834 | 1462 1462 | 531 986 | 772 772 |
| Razem | 2821 | 2924 | 1517 | 1544 |

5.5. Odpady  opakowaniowe Kod 15 01

5.5.1. Ilość odpadów

Do odpadów opakowaniowych zaliczono odpady wykonane z papieru, kompozytów, tworzyw sztucznych, szkła oraz metali.

Tabela 16.    Ilość odpadów opakowaniowych

| Lp. | Odpady opakowaniowe | Miasto Sierpc (Mg) | 6 gmin (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 2 3 4 5 6 | Papier Kod 15 01 01 Kompozytowe Kod 15 01 05 Z tworzyw sztucznych Kod 15 01 02 Szklane Kod 15 01 07 Stalowe Kod 15 01 04 Aluminiowe Kod 15 01 04 | 1292 145 483 766 116 33 | 1791 200 670 966 139 39 | 637 70 261 798 62 18 | 653 73 248 854 62 18 |
| Razem | 2835 | 3805 | 1846 | 1908 |

5.5.2. Wymagany poziom odzysku

W krajach UE od 1994 r. obowiązuje Dyrektywa 94/62/EC. W myśl tej dyrektywy systemy organizacyjno-prawne w poszczególnych krajach UE zmuszone zostały do zapewnienia wskaźnika odzysku odpadów opakowaniowych w ciągu 5 lat do poziomu 50-60% wagowo.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej                     z 11 maja 2001 r. wprowadza obowiązek osiągnięcia do 31 grudnia 2007 r. docelowego poziomu:

- odzysk w wysokości 50%

- recykling w wysokości 25% - łącznie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 czerwca 2003 r. precyzuje natomiast roczne poziomy recyklingu na lata 2004-2007 poszczególnych grup odpadów opakowaniowych.

Poziomy recyklingu poszczególnych opakowań

- papierowe 25%

- kompozytowe 25%

- z tworzyw sztucznych 25%

- szklane 40%

- stalowe 20%

- aluminiowe 40%

Brak aktualnie zamierzeń na dalsze lata, w związku z powyższym na rok 2012 przyjęto wzrost odzysku do 65% i wzrost recyklingu o 5% w stosunku        do poziomu roku 2007. Według KPGO, odpady opakowaniowe palne, które nie uda się wykorzystać w recyklingu materiałowym przekazywane zostaną                 do spalania w procesie odzysku energii.

Tabela 17.    Prognozowana wielkość odzysku i recyklingu

| Lp. | Odpady opakowaniowe | Sierpc (Mg) | 6 gmin (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | odzysk | recykling | odzysk | recykling |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 2 3 4 5 6 | Papierowe Kompozytowe Z tworzyw sztucznych Szklane Stalowe Aluminiowe | 646 72 242 383 58 17 | 1164 130 436 628 90 25 | 323 36 120 306 23 13 | 537 60 201 435 35 18 | 318 35 130 400 31 9 | 424 47 161 555 40 12 | 159 18 65 319 13 7 | 196 22 75 384 16 8 |
| Razem | 1418 | 2473 | 821 | 1286 | 923 | 1239 | 581 | 701 |

Tabela 18.    Podział odpadów opakowaniowych wg zagospodarowania

| Lp. | Sposób zagospodarowania | Miasto Sierpc (Mg) | 6 gmin (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 2 3 | Recykling materiałowy Spalanie z odzyskaniem energii Składowanie | 821 597 1417 | 1286 1187 1332 | 581 342 923 | 701 538 669 |
| Razem | 2835 | 3805 | 1846 | 1908 |

5.6. Odpady problemowe

5.6.1. Ilość odpadów

Przez odpady problemowe rozumie się odpady znajdujące się w odpadach komunalnych, które jest trudno pozyskać w sposób selektywny oraz trudno zakwalifikować do konkretnej technologii przetwarzania za wyjątkiem deponowania na składowisku.

Do odpadów tych zaliczono nieopakowaniowe tworzywa sztuczne,  szkło, metale, zabrudzone odpady tekstylne oraz inne odpady organiczne jak skóra, guma, drewno.

Tabela 19.    Ilość odpadów problemowych

| Lp | Odpady problemowe | Sierpc (Mg) | 6 gmin (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 2 3 4 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe Kod 20 01 39 Szkło nieopakowniowe Kod 20 01 02 Odpady tekstylne Kod 20 01 11 Metale Kod 20 01 40 | 1021 47 267 263 | 978 53 280 263 | 813 40 191 177 | 774 44 200 175 |
| Razem | 1598 | 1574 | 1221 | 1193 |

5.6.2. Wymagany poziom odzysku

Wymienione odpady problemowe nie są wyszczególnione w KPGO                 do odzysku. Całość tych odpadów pozostaje w masie zmieszanych odpadów komunalnych i jest kierowane na składowisko.

5.7. Odpady niebezpieczne  Kod 20 01

5.7.1. Ilość odpadów

Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych to różnego rodzaju chemikalia, farby, opakowania, świetlówki, baterie itp.

Tabela 20.   Ilość odpadów niebezpiecznych w Mg

| Lp | Wyszczególnienie | Sierpc (Mg) | 6 gmin (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 | Odpady niebezpieczne | 59 | 59 | 110 | 109 |

5.7.2. Wymagany poziom odzysku

Odpady niebezpieczne powinny być eliminowane z odpadów komunalnych w fazie ich gromadzenia. Krajowy Plan zakłada konieczność stopniowego obejmowania zbiórką selektywną odpadów niebezpiecznych

- 2006 r. - 15%

- 2010 r. - 50%

- 2015 r. - 80%

Tabela 21.    Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych Mg

| Lp | Sposób zagospodarowania | Sierpc (Mg) | 6 gmin (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 2 | Odzysk i unieszkodliwianie termiczne Składowanie | 9 50 | 30 29 | 17 93 | 55 54 |
| Razem | 59 | 59 | 110 | 109 |

5.8. Odpady mineralne Kod 20 03 99

5.8.1. Ilość odpadów

Odpady mineralne to głównie popiół z ogrzewania piecowego, stłuczka ceramiczna, drobna frakcja odpadów, pył, piasek oraz drobny gruz budowlany.

Według danych z badań, ilość tego typu odpadów dochodzi do 30-40% masy w odpadach pochodzących z budynków ogrzewanych indywidualnie paliwem stałym i do 10-15% w odpadach z budynków zaopatrzonych w ciepło centralne – R. Szpadt

Tabela 22.   Ilość odpadów mineralnych w Mg

| Lp | Odpady mineralne | Sierpc (Mg) | 6 gmin (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 2 | Odpady mineralne Drobna frakcja popiołowa | 306 779 | 337 668 | 497 1250 | 518 1072 |
| Razem | 1085 | 1005 | 1747 | 1590 |

5.8.2. Wymagany poziom odzysku

KPGO nie nakłada poziomów odzysku na tę grupę odpadów komunalnych. Odpady te generalnie trafiają na składowisko.

5.9. Odpady wielkogabarytowe – poużytkowe Kod 20 03 07

5.9.1. Ilość odpadów

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które                   ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się do standardowych pojemników          i wymagają odrębnego traktowania.

W ostatnich latach zauważa się wyraźny wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych. Społeczeństwo pozbywa się starych mebli, zużytego sprzętu domowego (lodówki, pralki, kuchnie) oraz zużytego sprzętu elektronicznego (radia, telewizory, komputery). Przy okazji wymiany pojawiają się również opakowania przestrzenne.

Tabela 23.    Ilość odpadów wielkogabarytowych w Mg

| Lp | Wyszczególnienie | Sierpc (Mg) | 6 gmin (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 | Odpady wielkogabarytowe | 587 | 586 | 732 | 726 |

5.9.2. Wymagany poziom odzysku

Odpady wielkogabarytowe są źródłem potencjalnych surowców wtórnych ale również źródłem substancji i materiałów uznanych za niebezpieczne (gazy szlachetne, rtęć, oleje sprężarkowe), które przed procesem unieszkodliwiania należy oddzielić.

Z uwagi na powyższe w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców                  w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej        i opłacie depozytowej oraz w Rozporządzeniu MŚ z 30 czerwca 2003 r. nałożony został obowiązek odzyskiwania m.in.

- chłodziarek i zamrażarek typu domowego do 50% w roku 2007.

Krajowy Plan zakłada konieczność stopniowego obejmowania zbiórką selektywną odpadów wielkogabarytowych

- 2006 r. – 20%

- 2010 r. – 50%

- 2015 r. – 70%

Tabela 24.    Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych

| Lp | Sposób zagospodarowania | Sierpc (Mg) | 6 gmin (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 2 | Odzysk i recykling Składowanie | 120 467 | 340 246 | 160 572 | 420 306 |
| Razem | 587 | 586 | 732 | 726 |

5.10. Odpady budowlane

5.10.1. Ilość odpadów

Odpady budowlane wchodzące w strumień odpadów komunalnych zawierają najczęściej:

- gruz betonowy, ceglany, ceramiczny i asfaltowy

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

- pokrycia dachowe – odpady asfaltów i produktów smołowych

- złom metaliczny

- gleba i grunt z wykopów, kamienie i żwir

- odpady z materiałów izolacyjnych

Tabela 25.    Ilość odpadów budowlanych w Mg

| Lp | Wyszczególnienie | Sierpc | 6 gmin |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 | Odpady budowlane | 1320 | 1767 | 2469 | 3296 |

5.10.2. Wymagany poziom odzysku

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych

- 2006 r. – 20%

- 2010 r. – 50%

- 2015 r. – 70%

Tabela 26.   Zagospodarowanie odpadów w Mg

| Lp | Sposób zagospodarowania | Sierpc (Mg) | 6 gmin (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 2 | Odzysk i recykling Składowanie | 290 1030 | 1025 742 | 543 1926 | 1912 1384 |
| Razem | 1320 | 1767 | 2469 | 3296 |

5.11. Komunalne osady ściekowe Kod 19 08 05

5.11.1. Ilość osadów

Aktami wykonawczymi Polityki Ekologicznej Państwa w zakresie poprawy jakości wód jest Ustawa Prawo Wodne z 2001r. i Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych z grudnia 2003r.

Wymienione dokumenty narzucają konieczność wyposażenia skupisk ludzkich w oczyszczalnie ścieków i system kanalizacji zbiorczej:

- przedział 0-2000 RLM – nie wymaga budowy

- przedział 2000 – 15000 RLM – oczyszczalnie do 2015r.

- przedział powyżej 15000 RLM oczyszczalnie do 2010r.

(średni wskaźnik RLM równoważnej liczby mieszkańców wynosi 2,27)

W wyniku oczyszczania ściseków powstają odpady

- skratki kod 19 08 01

- odpady z piaskowników kod 19 08 02

- ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05

Zagospodarowanie osadów ściekowych reguluje Uchwała Rady Ministrów nr 219 z dnia 29 października 2002r. w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

Według wskaźników podanych w KPGO, jeden mieszkaniec obsługiwany przez oczyszczalnie odpowiada produkcji rocznej osadów na poziomie od 11,4 kg s.m. do 34,8 kg s.m., w zależności od technologii oczyszczania ścieków – średnio 23,7 kg s.m.

Liczby ludności korzystającej w oczyszczalni ścieków w województwie mazowieckim w 2001r. wynosiła 43% a w powiecie gostyńskim 32%.

WPGO planuje, że w wyniku realizacji programu rozbudowy sieci kanalizacyjnych i budowy oczyszczalni liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie wzrośnie do:

- 46,01% w 2005r.

- 46.7%   w 2007r.

- 49,43% w 2010r.

- 50,1%   w 2011r.

- 52,85% w 2015r.

Tabela 27.   Ilość osadów ściekowych w Mg

| Lp | Wyszczególnienie | Sierpc (Mg) | 6 gmin (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 | Osady ściekowe | 498 | 450 | 935 | 840 |

5.11.2. Wymagany poziom odzysku – zagospodarowanie

Podstawowe  cechy osadów ściekowych

- Wysokie uwodnienie, wynoszące od ponad 99% w przypadku osadów surowych do 80-85% dla osadów odwodnionych

- płynna, mazista lub ziemista konsystencja

- wysoka zawartość związków organicznych od 80% dla osadów surowych do 25-65% dla osadów  stabilizowanych

- duża zawartość związków nawozowych: azotu, fosforu, potasu

- zmienna zawartość substancji toksycznych, głównie metali ciężkich

- zróżnicowany stopień zagrożenia sanitarnego, wynikający z zawartości w  osadach znacznych ilości mikroorganizmów chorobotwórczych.

Dotychczasowe przetwarzanie osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków jest słabo rozwinięta i ogranicza się głównie do zagęszczenia i odwadniania a gospodarka osadowa nie była monitorowana, ewidencję rozpoczęto dopiero w 2002r.

Komunalne osady ściekowe z uwagi na dużą zawartość składników biogennych są odpadami biodegradowalnymi których nie powinno się deponować na składowiskach lecz wykorzystywać rolniczo ale nie do bezpośredniego wprowadzenia do środowiska glebowego.

Preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi będzie kompostowanie jako przetwarzanie osadów zmierzające do zwiększania bezpieczeństwa przyrodniczego – higienizacja. Przy czym kompostowanie musi być realizowane wspólnie z innymi odpadami organicznymi (kora, trociny, zrembki).

KPGO zakłada, że w perspektywie 2010 roku

- 26% osadów będzie wykorzystywane do nawożenia i użyźniania gruntów –bez dodatkowego przerobu

- 20% osadów jw., ale po procesie kompostowania

- 45% osadów będzie składowana

- 5% osadów będzie termicznie przekształcane

Dla warunków powiatu przyjęto 40 - 30% - rolnicze wykorzystanie,           10 - 20% - kompostownie, 50% - składowiska.

Tabela 28.   Zagospodarowanie osadów w Mg

| Lp | Sposób zagospodarowania | Sierpc (Mg) | 6 gmin (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 2 3 | Rolnicze wykorzystanie Kompostowanie Składowanie | 199 50 249 | 135 90 225 | 374 94 467 | 252 168 420 |
| Razem | 498 | 450 | 935 | 840 |

5.12. Odpady azbestowe Kod 10 13 09

5.12.1. Ilość odpadów

Odpady azbestowe zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane                       do powietrza i nie są wdychane  wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Azbest stosowano w wyrobach budowlanych głównie jako pokrycia dachowe, płyty azbestocementowe o zawartości 10-13% azbestu.         Są to wyroby o dużej gęstości definiowane jako „twarde”. Włókna azbestowe      w tych wyrobach są mocno związane i nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału w niewielkiej ilości przedostają się do otoczenia.

Ustawa z 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest praktycznie zamknęły okres stosowania wyrobów azbestowych w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów                  w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczenia środowiska.

Przewidywana ilość odpadów wg KPGO zawierających azbest powstających w wyniku usuwania wyrobów z azbestu dla woj. mazowieckiego:

- 2003-12 – 355,2 tys. Mg

- 2013-22 – 444,0 tys. Mg

- 2023-32 – 310,8 tys. Mg

5.12.2. Wymagany poziom likwidacji

Przez analogię do w/w wskazań KPGO, gminy powiatu powinny doprowadzić do usunięcia ok. 35% pokryć dachowych z płyt azbestocementowych do roku 2012.

Likwidacja wyrobów azbestowych ma przebiegać w oparciu o „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” opracowany przez Ministerstwo Środowiska i zatwierdzony przez Radę Ministrów w maju 2002 r.  Zakłada się, że w/w Program będzie realizowany przez 30 lat.

Tak ogromne i długotrwałe zadanie wymaga określonych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i techniczno-technologicznych. Przewiduje się realizację zadań na trzech poziomach:

- centralnym – Główny Koordynator Programu

- wojewódzkim

- lokalnym – samorząd powiatowy i gminny

Do zadań powiatu należy m.in. sporządzanie rocznych informacji                    o realizacji zadań, nadzorowanie wykorzystywania przyznanych środków finansowych oraz prowadzenie lokalnej polityki społecznej.

Do zadań gmin należy m.in. przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechnienia informacji o zagrożeniach.

Demontaż, transport oraz składowanie odpadów azbestowych podlega specjalnym rygorom podobnym jak dla odpadów niebezpiecznych.

6. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODRKI ODPADAMI

SEKTORA GOSPODARCZEGO – ZAŁOŻENIA

6.1. Odpady z sektora gospodarczego

Obowiązek minimalizacji wytwarzania oraz zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych – niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne należy              do podmiotu wytwarzającego – posiadacza odpadów.

Zgodnie z Art. 17 ustawy o odpadach każdy podmiot wytwarzający odpady  w związku z prowadzoną działalnością obowiązany jest do:

- przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach

• 0 – 100 kg odpadów niebezpiecznych

• 5 – 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne

- uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

• 100 kg – 1 Mg odpadów niebezpiecznych

- uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji

• powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych

• powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

W programie i informacji musza być określone ilości i rodzaje odpadów wytwarzanych, miejsce i sposób czasowego magazynowania oraz sposób ich zagospodarowania lub unieszkodliwiania, a także informacje o sposobach zapobiegania lub minimalizacji ich powstawania.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów   jest zatwierdzane  w drodze decyzji przez:

- wojewodę – dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne – Rozporządzenie RM z 24.09.2002 r.

- starostę – dla pozostałych przedsięwzięć

Kopia wydanej decyzji przekazywana jest marszałkowi województwa oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Wytwórca odpadów może przekazać odpady innemu posiadaczowi, ale wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania).

Zasady transportu odpadów niebezpiecznych mogą być dokonywane jedynie w oparciu o ustawę „o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych” z 28 października 2002 r. (Dz. U. 199 poz. 1671)

Posiadacz odpadów obowiązany jest do prowadzenia ich ilościowej                  i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów. Ewidencja prowadzona jest poprzez kartę ewidencji dla każdego rodzaju odpadu oddzielnie oraz karty przekazania odpadu.

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów obowiązany jest sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Zbiorcze zestawienie danych należy przekazywać marszałkowi województwa w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Na podstawie zbiorczych zestawień danych marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielonych zezwoleń.

Delegatury Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska prowadzą monitoring odpadów według bazy danych SGOP – Systemu Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi oraz inspekcje kontrolne.

6.2.  Prognoza zmian w sektorze gospodarczym

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w Polsce w sektorze gospodarczym w perspektywie okresowej tj.: 2012-2014 r. zależeć będzie przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła           i usług. Doświadczenia wskazują, że na każde 1% wzrostu PBK przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów.

W najbliższej przyszłości, lata 2004-2007, zakłada się utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost. Wynika   to z jednej strony z prowadzonej konsekwentnie polityki ekologicznej promującej metody minimalizacji i zapobiegania powstawaniu odpadów,              z drugiej zwiększenie kontroli nad wytwórcami odpadów i odkrycie tzw. szarej strefy odpadowej. W dalszej perspektywie należy się spodziewać relatywnego zmniejszenia (w stosunku do wzrostu produkcji) ilości wytwarzanych odpadów.

Główne cele gospodarki odpadami z sektora gospodarczego zawarte            w KPGO i WPGO zgodnie z wytycznymi Polityki Ekologicznej Państwa            do osiągnięcia do roku 2012-14

- Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.,

- Wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów               i metod ich zagospodarowania (bazy danych),

- Wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami w tym prowadzenie monitoringu,

- Rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych,

- Organizacją systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

- Dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystych w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców,

- Uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego              w programie zarządzania środowiskowego ISO 14 000, wdrażanie zasad ruchu Czysta Produkcja,

- Zapewnienie zgodnie z Rozporządzeniem RM z 30 czerwca 2001 r.  w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Z dn. 6 lipca 2001r)             tj. olejów smarowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

- Likwidacja do 2010 r. mogielników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin,

- Do końca 2005 r. wycofanie z użytkowania etyliny i przejście wyłącznie na stosowanie benzyn bezołowiowych,

- Do 2006 r. ponowne wykorzystanie części i odzysku surowców              w ilości 85% średniej masy samochodu,

- Minimalizacja ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcenia, poprzez segregację odpadów u źródła powstawania, a także eliminacji nieprawidłowych praktyk      w gospodarce odpadami medycznymi.

7. CELE I ZADANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI

W  OKRESIE 2004-2011 ROKU

7.1. Główne zadania koordynowane przez jednostki

szczebla wojewódzkiego

- Cel – stworzenie zintegrowanej sieci instalacja do odzysku                             i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

- Zadanie – Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego przewiduje wsparcie ze strony władz samorządowych województwa m.in. w zakresie:

• Podziału województwa na 9 zintegrowanych obszarów obsługi

skupiających się wokół RZGO – regionalnych zakładów gospodarki

odpadami. Powiat sierpecki razem z powiatem żuromińskim i mławskim

wpisany został do RZGO – Mława.

• Działań zmierzających do osiągnięcia w skali województwa ustalonych

ustawowo poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

poprzez rozbudowę potencjału technicznego: stacje segregacji, stacje

przeładunku oraz rozbudowę systemu selektywnego gromadzenia i

transportu.

• Budowy centralnych zakładów kompostowania lub fermentacji

beztlenowej odpadów ulegających biodegradacji oraz lokalnego

zagospodarowania w/w odpadów w budownictwie zagrodowym i

jednorodzinnym.

- Cel – stworzenie zintegrowanego systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych pochodzących z sektora gospodarczego jak                  i komunalnego

- Zadanie – Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla województwa mazowieckiego zakłada budowę:

• 3-4 Centralnych Zakładów Postępowania z Odpadami Niebezpiecznymi

tzw. PLATFORM (Warszawa, Radom, Płock)

• 1 – centralnego zakładu termicznego przekształcania stałych odpadów

niebezpiecznych

• 1 – centralnego zakładu termicznego przekształcania płynnych odpadów

niebezpiecznych

• 1-3 Centralnych zakładów fizykochemicznego przetwarzania odpadów

niebezpiecznych

• składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów

azbestowych

- Cel – zmniejszenie wytwarzania odpadów poprodukcyjnych oraz zwiększenie stopnia ich odzysku i powtórnego wykorzystania

- Zadania – Powyższy nadrzędny cel w sektorze gospodarczym możliwy jest do osiągnięcia poprzez wiele różnych zadań technicznych, organizacyjnych oraz kontrolno-nadzorujących w tym:

• utworzenie Centrum Organizacji Gospodarki Odpadami

• wdrożenie systemu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów oraz metod

ich zagospodarowania – bazy danych

• prowadzenie kontroli i monitoringu wytwórców odpadów i podmiotów

posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów

• prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych zwłaszcza do małych    i średnich podmiotów – punkt konsultacyjny przy Urzędzie

Marszałkowskim

7.2. Główne zadania koordynowane przez jednostki samorządu

powiatowego

- Cel – działania integrujące na szczeblu regionalnym

- Zadanie – W sytuacji powstawania Regionalnego zakładu gospodarki odpadami obsługującego obszar kilku powiatów niezbędne będą działania integrujące, aby instalacja ta była przedsięwzięciem wspólnym, a nie komercyjnym.

- Cel – działania integrujące na obszarze powiatu

- Zadanie – Wszelkie zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami są bardziej efektywne, jeśli rozwiązywane są w skali międzygminnej a nie przez pojedyncze gminy. Powiat jako jednostka samorządowa powinien w tym zakresie przejąć rolę inspirującą, koordynującą i mediacyjną dla zintegrowania gmin do wspólnych przedsięwzięć.

- Cel – Inspirowanie działań do racjonalnej gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

- Zadanie – Przy wydawaniu decyzji oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniać rygorystycznie wymogi ustawowe oraz standardy                          i wskaźniki środowiskowe zawarte w niniejszym planie jak i planach wyższego szczebla opierając się następującej hierarchii postępowania:

• zapobieganie powstawaniu odpadów

• odzysk, wykorzystanie odpadów

• unieszkodliwianie odpadów

• składowanie tylko tych odpadów, których unieszkodliwianie w inny

sposób jest niemożliwe.

Kontrolować bieżąco realizację wydanych decyzji i pozwoleń.

- Cel – Wzorcowe postępowanie z odpadami w jednostkach podległych samorządowi powiatowemu

- Zadanie – Obiekty użyteczności publicznej, szpital, szkoły, Dom Opieki Społecznej itp. powinny być wyposażone w pojemniki do zbiórki selektywnej odpadów stanowiąc przykład do naśladowania dla innych właścicieli nieruchomości.

- Cel – Stała edukacja ekologiczna

- Zadanie – Organizowanie różnych form edukacji ekologicznej                 w szkołach podległych nie tylko starostwu, poprzez różnego rodzaju akcje, konkursy, wycieczki, wystawy, spotkania itp. Doświadczenie wykazało, że  młodzież łatwiej przyswaja nowe spojrzenie na ochronę środowiska m.in. poprzez zbiórkę selektywną i przekazuje je rodzicom       i dziadkom, wpływając na zmianę ich nawyków.

- Cel – Właściwe postępowanie z wybranymi odpadami – współpraca z:

- Zadanie

- Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego – demontaż pokryć dachowych z płyt azbestocementowych

- Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – zagospodarowanie padłych zwierząt

  - Zadania koordynowane przez jednostki samorządu gminnego

- Cel – Objęcie obsługą wszystkich mieszkańców gminy

Aktualnie szereg gmin wiejskich powiatu posiada niedostateczny stopień  obsługi mieszkańców w zakresie gromadzenia i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych np. gmina Szczutowo, Mochowo i Sierpc po                 ok. 50%. Powyższa sytuacja generuje powstawanie dzikich wysypisk odpadów

- Zadania

- w okresie krótkoterminowym do 2007 r. – objąć obsługą 95% mieszkańców terenów wiejskich

- w okresie długoterminowym do 2012 r. – objąć obsługą 100% mieszkańców terenów wiejskich

Powyższe można osiągnąć poprzez:

- wykorzystanie uprawnień ustawowych gmin

- zwiększenie nadzoru i kontroli nad skutecznością usług świadczonych przez firmy wywozowe

- wprowadzić skuteczniejsze systemy zdyscyplinowania mieszkańców np.: system ogólnodostępnych kontenerów stosowany przez gminę Zawidz czy też umowy cywilno - prawne pomiędzy mieszkańcami       a gminą.

- Cel – Zapobieganie powstawaniu odpadów

Na zapobieganie powstawania odpadów komunalnych władze samorządowe mają niewielki wpływ. KPGO zakłada, że w okresie przynajmniej 5-lat dominować będą postawy konsumpcyjne – wzrastać będzie wskaźnik nagromadzenia.

Ograniczenie ilości odpadów osiągalne jest natomiast w sektorze gospodarczym poprzez wprowadzanie nowych technologii mniej odpadotwórczych.

- Zadania

- Prowadzić stałą kampanię edukacyjną wśród młodzieży i osób dorosłych kreującą proekologiczne zachowania

- Wykorzystując uprawnienia ustawowe wpływać na zwiększenie nadzoru nad jednostkami handlowymi zobowiązanymi do dysponowania odpowiednią ilością towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku.

- Cel – Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko

Przewodnim celem nowoczesnej gospodarki odpadami jest sukcesywne zmniejszanie strumienia odpadów kierowanych na składowiska.                    W perspektywie 2010 – 2014 roku musi w Polsce nastąpić zmiana sposobu zagospodarowania odpadów. Składowiska dotychczas dominujące muszą być zdegradowane do roli ostatniego ogniwa przyjmującego wyłącznie tylko te odpady, które nie można zagospodarować w inny sposób.

Cel ten można osiągnąć jedynie poprzez odzysk i recykling odpadów

- Zadanie w okresie krótkoterminowym do 2007 r.

- osiągnięcie 50% odzysku i 25% recyklingu odpadów opakowaniowych ogółem w tym:

• opakowania z papieru i tektury 		– 25%

• opakowania kompozytowe 		– 25%

• opakowania z tworzyw sztucznych 	– 25%

• opakowania szklane 			– 40%

• opakowania stalowe 			– 20%

• opakowania aluminiowe 			– 40%

- osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów odpadów komunalnych:

• odpady biodegradowalne 			– 35%

• odpady niebezpieczne 			– 15%

• odpady wielkogabarytowe 		– 20%

• odpady budowlane 				– 20%

- deponowanie na składowiska nie więcej niż 75% wytwarzanych odpadów komunalnych

- Zadanie w okresie długoterminowym 2008-2012 r.

- Utrzymanie lub zwiększenie poziomów odzysku do ok. 65%                        i recyklingu do ok. 30% odpadów opakowaniowych wg zaostrzonych wymagań, które aktualnie nie są sprecyzowane

- Osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów odpadów komunalnych

• odpady biodegradowalne 			– 50%

• odpady niebezpieczne 			– 50%

• odpady wielkogabarytowe 		– 50%

• odpady budowlane 				– 50%

• komunalne osady ściekowe 		– 50%

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż ok.60% wytwarzanych odpadów komunalnych

- Cel – Pozyskanie odpadów opakowaniowych

Pozyskanie 50% odpadów opakowaniowych do roku 2007 jest możliwe poprzez:

- Zadania

- selektywną zbiórkę odpadów u „źródła” w kolorowych workach foliowych na obszarach wiejskich

- selektywną zbiórkę odpadów w ogólnodostępnych trójpojemnikowych zestawach na obszarze miast i w miejscowościach o zwartej zabudowie typu miejskiego

- zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy „o utrzymaniu czystości i porządku          w gminach”, organizacja selektywnej zbiórki należy do obowiązków gmin (zakupienie worków i pojemników oraz wywóz odpadów do sortowni)

- prowadzenie stałej edukacji inspirującej społeczność do selektywnego gromadzenia.

- Cel – Redukcja odpadów biodegradowalnych

Sukcesywna redukcja odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach do poziomu 35% w 2007 r. i ok. 50% w 2012 r. oraz komunalnych osadów ściekowych do 55% jest możliwa poprzez:

- Zadania

Odpady biodegradowalne podlegają szybkim procesom zagniwania stąd konieczność krótkiego czasu ich gromadzenia i szybkiego przekazania do recyklingu organicznego.

W związku z powyższym w oparciu o plany wyższego szczebla zakłada się aby:

- odpady biodegradowalne z terenów wiejskich oraz częściowo                     z budownictwa jednorodzinnego były zagospodarowywane lokalnie – przydomowe, przyzagrodowe kompostowanie

- odpady biodegradowalne z terenów miejskich gromadzić selektywnie w specjalnych pojemnikach kompostowych i wywozić do kompostowni

- odpady z terenów zieleni i komunale osady ściekowe powinny być wspólnie kompostowane w ramach recyklingu organicznego

- organizacja selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych należy do zadań gmin.

- Cel – Pozyskiwanie selektywne innych odpadów komunalnych

Pozyskanie 15-50% odpadów niebezpiecznych, 20-50% odpadów wielkogabarytowych oraz innych jest możliwe poprzez:

- Zadania

Wzorem państw UE oraz zgodnie z zaleceniami KPGO oraz WPGO proponuje się urządzić w każdej gminie:

- Centrum recyklingu, czyli zbiorczy punkt selektywnego gromadzenia. Do punktów tych mieszkańcy mogą przynosić – dowozić przeważnie bezpłatnie różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku odpadów poużytkowych – umożliwiając pozyskanie znacznie większej gamy surowców niż ogólnodostępne trójpojemnikowe zestawy na odpady opakowaniowe.

- Centra recyklingu mogą przyjmować niewielkie ilości odpadów budowlanych oraz motoryzacyjnych od ludności

- Centra recyklingu mogą też przyjmować odpady niebezpieczne               od małych i średnich podmiotów gospodarczych, ale odpłatnie                  na zasadzie usługi.

- Cel – Gromadzenie odpadów zmieszanych

Odpady zmieszane muszą być gromadzone czasowo w różnego rodzaju pojemnikach współpracujących ze specjalistycznymi samochodami                do wywozu odpadów.

Nie wolno gromadzić odpadów w antysanitarnych betonowych śmietnikach i przeładowywać ich ręcznie na samochody skrzyniowe.

- Zadania

- Częstotliwość wywozu dla warunków klimatycznych Polski przyjmuje się jako optymalną:

• dla centrów usługowo-handlowych – codziennie

• dla budownictwa zwartego i osiedlowego – 2 x w tygodniu

• dla budownictwa jednorodzinnego – 1 x w tygodniu

• dla budownictwa zagrodowego – 2 x w miesiącu

- typowe pojemniki:

• 110 – 240 l – budownictwo jednorodzinne i zagrodowe

• 1,1 – 2,2 m3 – budownictwo wielorodzinne

• kontenery KP-7 m3 – tereny otwarte i zakłady gospodarcze

- właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i korzystania z usług wywozowych przez zakład posiadający zezwolenie gminy

- gmina ma prawo do ustalenia rodzaju pojemników, wymagań dotyczących ich rozmieszczenia i utrzymania oraz częstotliwości opróżniania

- właściciel nieruchomości płaci za wywóz faktycznej ilości odpadów      a nie za „wywrót pojemnika” w związku z powyższym powinien mieć możliwość dobrania wielkości pojemnika stosownie do ilości wytwarzanych odpadów w okresie międzywywozowym.

- Cel – Wywóz odpadów

Przy wywozie odpadów należy kierować się minimalizacją kosztów, które aktualnie są dominującym udziałem ok. 60-70% kosztów ogólnych zagospodarowania odpadów. Średni koszt transportu odpadów samochodem      8 tonowym wynosi ok.

• 16 zł/km – komercyjne firmy transportowe lub ok. 100zł/Mg

•   3 zł/km – samochody gminne lub związkowe

- Zadania

- dobierając wywoźnika należy analizować posiadany tabor samochodowy: ładowność, możliwość zagęszczania odpadów, współpraca z pojemnikami

- likwidacja składowisk gminnych przeznaczonych do zamknięcia spowoduje znaczący wzrost odległości do RZGO – Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami. Według KPGO przy odległościach powyżej 30 km należy stosować przeładunek odpadów do pojazdów wysokotonażowych

- wywóz odpadów zmieszanych powierza się zazwyczaj różnym firmom komercyjnym działającym w oparciu o wymagane pozwolenia pozyskane w drodze przetargu

- wywóz odpadów surowcowych pochodzących ze zbiórki selektywnej wskazane byłoby powierzyć jednemu wywoźnikowi z całego powiatu podległemu bezpośrednio samorządowym jednostkom gminnym.

- Cel – Rekultywacja zamkniętych składowisk

Obszary zdegradowane w wyniku wykorzystania ich pod składowiska odpadów powinny być zrekultywowane

- Zadanie

Według „Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego” na obszarze powiatu sierpeckiego występują dwa składowiska odpadów zamknięte na początku lat dziewięćdziesiątych: Bonisław gm. Gozdowo                 i Dąbkowa Parowa gm.  Szczutowo.

- Cel – Zamykanie składowisk gminnych

Składowiska gminne, które w wyniku Przeglądu Ekologicznego ocenione zostały negatywnie jako nie spełniające obecnych wymogów ustawowych  muszą być dostosowane do obowiązujących standardów lub zlikwidowane.

- Zadania

Na obszarze powiatu występują trzy składowiska gminne

- Rachocin gm. Sierpc – Ocena pozytywna, eksploatacja do wypełnienia zapełnianej kwatery, planowany termin zamknięcia ok. 2020 rok oraz uruchomienie nowej na okres kolejnych 20 lat

- Gozdy gm. Mochowo – ocena pozytywna, eksploatacja  po spełnieniu wymogów ustawowych, zamknięcie 2012r. Możliwość budowy innych instalacji na obecnym obiekcie

- Całownia gm. Szczutowo, ocena negatywna, zamknięcie 2004 r.

Ustawowy termin porządkowania istniejących składowisk:

• 31 grudnia 2005 r. – dostosowanie do wymagań

• 31 grudnia 2009 r. – przebudowa w oparciu o nowe pozwolenie na budowę

- Cel – Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych

Stworzenie zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na obszarze powiatu sierpeckiego i zainteresowanych gmin powiatów sąsiednich.

- Zadania

• kontynuacja eksploatacji kwatery składowiska w Rachocinie do czasu wypełnienia;

•   rozbudowa składowiska w Rachocinie w ramach Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów obejmująca:

- sortownię odpadów,

- kompostownię odpadów biodegradowalnych,

- kwaterę składowania odpadów pozostałych

•  pozyskiwanie i dowóz odpadów do MZZO w Rachocinie                   w ramach własnych Zakładów lub powierzenie jednej firmie.

Powyższe spowoduje:

- generowanie zysków ze sprzedaży surowców wtórnych, a nie tylko ponoszenie kosztów

- utrzymanie własnego zakładu zagospodarowania odpadów                    i własnego wywoźnika, pozwoli na sprawowanie wymaganej   KPGO pełnej kontroli nad zagospodarowaniem odpadów

- zarządzanie przez Zakład – gminnymi zbiorczymi punktami selektywnego gromadzenia odpadów.

Przedsięwzięcie powyższe jest zgodne z:

•  Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 3 pkt 6

- gminy organizują selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych przydatnych do odzysku

• Art. 3 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy

- gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku              i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

• Planem gospodarki odpadami województwa mazowieckiego.

8. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPDAMI

SEKTORA KOMUNALNEGO

8.1. Zarządzanie

Powiat jest jednostką predysponowaną do podejmowania decyzji związanych z gospodarką odpadami, w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów lokalizacyjnych składowisk odpadów komunalnych. Powiat powinien organizować wspólne działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin. Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący                   i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć te zadania na podstawie porozumień komunalnych jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z tym, że inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu będzie efektywniejsze ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie niż w skali pojedynczej gminy.

Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gmin. Gminy sprawują faktyczną kontrolę i nadzór nad strumieniami przepływu i zagospodarowania odpadów.     W szczególności gmina:

- Stwarza warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnia wykonanie tych prac poprzez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych

- Organizuje selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych przydatnych do odzysku oraz współdziała z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami

- Zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatacje własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

- Wydaje zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych               od właścicieli nieruchomości. W sytuacji, gdy dopuszcza kilka przedsiębiorców wywozowych określa obszar, na którym te usługi mają być świadczone.

- Przejmuje w zastępstwie obowiązki właściciela nieruchomości obciążając go stosowną opłatą, gdy właściciel nie udokumentuje korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.

- W oparciu o własny zakład usługowy prowadzi ewidencję odpadów komunalnych wg zatwierdzonych wzorów dokumentów,

- Przekazuje marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o rodzaju i ilości zebranych odpadów opakowaniowych, ilości przekazanych               do odzysku i recyklingu oraz o poniesionych wydatkach.

8.2. Wielkość i przepływ strumieni odpadów komunalnych

Z nowego prawodawstwa krajowego wynika, że unieszkodliwianiu poddaje się tylko te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. Składować można jednak tylko te odpady, z których unieszkodliwianie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu              w miejscu powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, przekazane do najbliżej położonych miejsc, gdzie takie instalacje się znajdują tzw. zasada „bliskości”.

Powyższe postępowanie rodzi konieczność stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku                         i unieszkodliwiania odpadów oraz wymaga przepływu odpadów                            do następujących poziomów – rok 2007.

- poziom gminny – zagospodarowanie lokalne poprzez

- składowisko I klasy odpadów mineralnych – inertnych lub zagospodarowanie lokalne do utwardzenia dróg

• 2832 Mg

- kompostownie przyzagrodowe i przydomowe, tereny wiejskie

• 1517 Mg

- centra recyklingu – czasowe magazynowanie

•   26 Mg – odpady niebezpieczne

• 280 Mg – odpady wielkogabarytowe

• 833 Mg – odpady budowlane

- poziom powiatu – zagospodarowanie międzygminne

- sortownia odpadów opakowaniowych

• 2341 Mg z tego: 1402 Mg poddane zostanie recyklingowi

materiałowemu a 869 Mg powinno być

przetworzone termicznie z odzyskiem energii

- kompostowanie

• 1518 Mg bioodpady z odpadów komunalnych

i zieleni miejskiej

• 144 Mg komunalnych osadów ściekowych

• odpady poprodukcyjne: wióry, trociny, słoma

- składowisko II klasy odpadów zmieszanych

• 2820 Mg odpady biodegradowalne

• 2340 Mg odpady opakowaniowe

• 2819 Mg odpady problemowe

•   143 Mg odpady niebezpieczne

• 1039 Mg odpady wielkogabarytowe

• 2959 Mg odpady budowlane

•   732 Mg komunalne osady ściekowe

Razem 12849 Mg

Uwaga – przy braku możliwości gminnego zagospodarowania

odpadów mineralnych powiększa one strumień odpadów

kierowanych na składowisko międzygminne

- poziom wojewódzki – zagospodarowanie regionalne

Do zagospodarowania regionalnego powinny być przekazane:

- odpady czasowo magazynowane w gminnych centrach recyklingu

•   26 Mg – odpady niebezpieczne

• 280 Mg – odpady wielkogabarytowe

• 833 Mg – odpady budowlane

- odpady opakowaniowe od recyklerów, które nie udało się wykorzystać do recyklingu materiałowego

• 869 Mg

Tabela 29.   Projektowane zagospodarowanie odpadów komunalnych w Mg

| Lp. | Strumień odpadów | 2007 r. | 2012 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wytworzone | składo-wane | odzysk | wytwa- rzane | składo- wane | odzysk |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | biodegradowalne opakowaniowe problemowe niebezpieczne mineralne wielkogabarytowe budowlane osady ściekowe | 4338 4681 2819 169 2832 1319 3789 1433 | 2820 2340 2819 143 2832 1039 2956 716 | 1518 2341 - 26 - 280 833 717 | 4468 5517 2767 168 2595 1312 5063 1290 | 2234 1805 2767 83 2595 552 2126 645 | 2234 3712 - 85 - 760 2937 645 |
| Razem Mg | 21380 | 15665 | 5715 | 23180 | 12807 | 10373 |
| Udział % | 100 | 73 | 27 | 100 | 55 | 45 |

8.3. Pozyskanie odpadów zmieszanych

Do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów oraz zawarcia umów dotyczących usuwania ich przez firmy wywozowe dysponujące zezwoleniem wójta zobowiązani są właściciele nieruchomości,            co wyklucza możliwość usuwania odpadów na własną rękę.

Gmina ma prawo do ustalania rodzaju pojemników do gromadzenia odpadów, wymagań dotyczących ich rozmieszczenia i utrzymania oraz częstotliwości opróżniania.

Gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług podmiotu posiadającego zezwolenie, obowiązek odbioru odpadów komunalnych przejmie gmina pobierając opłaty od tych właścicieli nieruchomości.

Odpady zmieszane gromadzi się w różnego rodzaju zbiornikach – pojemnikach lub kontenerach, które mogą stanowić własność właścicieli nieruchomości bądź mogą być wydzierżawione od jednostek wywozowych.

W systemie odpadów zmieszanych wywożonych na składowisko będzie uczestniczyło:

- 15 605 Mg rok 2007 tj. ok. 73% odpadów

- 12 807 Mg rok 2012 tj. ok. 55% odpadów

8.4. Pozyskiwanie odpadów biodegradowalnych

Zgodnie z KPGO odpady biodegradowalne z terenów wiejskich                       i częściowo z budownictwa jednorodzinnego powinny być zagospodarowane lokalnie poprzez przydomowe kompostowanie.

Odpady biodegradowalne z miasta powinny być przekazywane                      do kompostowni (miejskiej lub międzygminnej). Są to głównie odpady               z terenów zieleni, komunalne osady ściekowe oraz bioodpady od ludności.

Pozyskiwanie bioodpadów od ludności jest bardzo trudne z uwagi rozproszenia źródeł oraz charakter odpadów podatnych na szybki proces zagniwania.

System selektywnego ich pozyskiwania opiera się na specjalnej konstrukcji pojemników kompostowych, w których występuje możliwość                 ich przetwarzania co ułatwia aktywność mikroorganizmów odpowiedzialnych    za aerobowy proces rozkładu bioodpadów, pozwalający uniknąć gnicia                            i wydzielania nieprzyjemnych zapachów nawet do 14 dni.

Pojemniki kompostowe oparte są na bazie typowych 120 i 240 l pojemników jednoosiowych wykonanych z polietylenu wysokiej jakości.

Ilość bioodpadów z terenu miasta Sierpca, które należałoby pozyskiwać             w w/w pojemnikach kompostowych:

687  Mg rok 2007

1015 Mg rok 2012

687 Mg : 0,125 Mg/m3 = 5496 m3

Niezbędna liczba pojemników 240 l opróżnianych 4 x w m-cu

ip = 0,08 x 5496 = 440 szt.

8.5. Pozyskiwanie odpadów opakowaniowych

Zgodnie z art. 10 ustawy ,,o odpadach” – odpady powinny być zbierane            w sposób selektywny, a gminy organizują selektywną zbiórkę w myśl z art. 3          p. 6 ,,ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

W praktyce sprowadza się do tego, że samorządy gminne finansują zestawy pojemników do zbiórki selektywnej oraz ponoszą koszty ich wywozu.

Praktykowane jest pozyskiwanie selektywne odpadów w systemie zbiórki u źródła i ogólnodostępne zestawy pojemników.

8.5.1. Pozyskiwanie w systemie zbiórki u źródła

Najskuteczniejszym systemem pozyskiwania odpadów opakowaniowych jest selektywna zbiórka u źródła tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Przez wyeliminowanie anonimowości zwiększona jest dyscyplina gromadzonych w ten sposób odpadów, czego efektem jest otrzymanie czystych jednorodnych odpadów.

Wadą systemu jest konieczność zabezpieczenia znacznej ilości worków lub pojemników i rozbudowany system transportu.

System ten sprowadza się w szczególności w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym. Selekcja „u źródła” jest forma elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. Rozróżnia się system dwupojemnikowy, trójpojemnikowy                  i wielopojemnikowy.

Optymalny zestaw i kolorystyka stosowane w krajach UE wielopojemnikowego – wieloworkowego systemu przedstawia się następująco:

- niebieski – makulatura

- biały – szkło białe

- zielony – szkło kolorowe

- żółty – tworzywa sztuczne

- czerwony – puszki aluminiowe

- brązowy – biomasa

- czarny – odpady zmieszane.

W początkowym okresie zbiórki selektywnej na terenach wiejskich proponuje się zastosowanie zestawów dwóch kolorowych worków foliowych       na szkło i tworzywa sztuczne natomiast makulatura najprawdopodobniej będzie wykorzystywana lokalnie a puszki aluminiowe czy stalowe mogą być wrzucane do worka z tworzywami sztucznymi.

Ilość odpadów opakowaniowych z terenów wiejskich, które należy pozyskać w workach foliowych

- 923 Mg bez makulatury 605 Mg – rok 2007

- 1239 Mg bez makulatury 815 Mg – rok 2012

605 Mg: 0,24 Mg/m3 = 2520 m3

Niezbędna liczba worków 120 l

2520 m3: 0,12 = 21 000 sztuk

8.5.2. Pozyskiwanie w systemie ogólnodostępnych zestawów

Jest to najprostszy system polegający na ustawieniu w wybranych newralgicznych punktach miejscowości specjalnych zbiorników odpowiednio oznakowanych na selektywną zbiórkę odpadów. System ten jest szczególnie przydatny do obsługi osiedli budownictwa wielorodzinnego, w centrach usługowo-handlowych, na parkingach i stacjach benzynowych, na terenie szkół, przed obiektami użyteczności publicznej itp.

Zazwyczaj pojemniki używane w tym systemie zbiórki charakteryzują się  zupełnie inną konstrukcją, wyglądem zewnętrznym, kolorystyką                            i oznakowaniem – są to cechy zachęcające mieszkańców do prawidłowego ich wykorzystania.

Bardzo popularne i estetyczne są pojemniki typu „IGLOO”, „DZWON” oraz pojemnik ażurowy „DRUCIAK”. Pojemniki te wymagają jednak opróżniania samochodem z urządzeniem dźwigowym.

W praktyce wystarczający jest zestaw trójpojemnikowy

- pojemnik niebieski – makulatura

- pojemnik biało-zielony (dwudzielny) – szkło białe i kolorowe

- pojemnik żółty – ażurowy – na tworzywa sztuczne i puszki aluminiowe.

Ilość odpadów opakowaniowych z terenu miasta, które należy pozyskać w tym systemie:

- 1418 Mg – rok 2007

- 2473 Mg – rok 2012

1418 Mg: 0,24 = 5900 m3

Niezbędna liczba pojemników 1,5 m3 opróżnianych 1 x m-cu

ip = 0,05 . 5900 m3= 295 sztuk

Na terenie miasta powinno być rozstawionych ok. 100 gniazd trójpojemnikowych. Aktualnie znajduje się 120 pojemników 1,1 m3,                      czyli ok. 40 gniazd.

8.6. Pozyskiwanie odpadów problemowych

Odpady problemowe, a w szczególności niebezpieczne                                        i wielkogabarytowe oraz budowlane mogą  być pozyskiwane w:

- systemie akcyjnym – odbiór u źródła w oznaczonym terminie

- dowożenia przez mieszkańców do Gminnego Zbiorczego Punktu Selektywnego Gromadzenia Odpadów

Wzorem państwa UE plany gospodarki odpadami wyższego szczebla – krajowy i wojewódzki zakładają organizowanie takich punktów. Punkty te mogą również przyjmować odpady motoryzacyjne oraz odpady opakowaniowe,           a także odpady biodegradowalne i inne.

W/w punkty powinny być zorganizowane w każdej gminie wiejskiej oraz w obszarze miast. Na obszarach o dużym zaludnieniu służą do odbioru odpadów problemowych i wielkogabarytowych, a na obszarach rzadko zaludnionych gdzie bezpośrednia zbiórka z gospodarstw jest nieuzasadniona ekonomicznie mogą pełnić funkcje przejmowania wszystkich rodzajów odpadów.

Gminne Zbiorcze Punkty Selektywnego Gromadzenia Odpadów -                 to miejsca ogrodzone, strzeżone, wyposażone w szereg kontenerów                        i pojemników. Zapotrzebowanie terenu ok. 500 m2. Lokalizacja w centrum gminy lub na terenach byłych baz POM, PGR oraz zamkniętych składowisk.

Finansowanie tych punktów przewidziane jest z budżetów gmin                   lub z funduszy ochrony środowiska.

Dla obszaru powiatu sierpeckiego należy urządzić 7 takich dostępnych punktów.

Tylko niewielką ilość odpadów komunalnych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych należy pozyskiwać w tym systemie.

- 1142 Mg rok 2007

- 3782 Mg rok 2012

8.7. Międzygminny zakład zagospodarowania odpadów

Zgodnie z zamierzeniami miasta Sierpc oraz gmin wiejskich powiatu sierpeckiego należy rozbudować istniejące składowisko w Rachocinie o nowe elementy zagospodarowania.

8.7.1. Sortownia odpadów opakowaniowych

Wydajność:

- 2341 Mg rok 2007

- 3712 Mg rok 2012.

Aby odpady opakowaniowe i poużytkowe zostały uznane za surowce wtórne nadające się do sprzedaży i recyklingu materiałowego samo pozyskanie ich w systemie zbiórki selektywnej jest niewystarczające – muszą być poddane następującej obróbce w sortowni:

- waloryzacji – posortowania na poszczególne surowce handlowe

- doczyszczenia poprzez pozbycie się różnego typu zanieczyszczeń

- przygotowania do dystrybucji przez prasowanie i belowanie surowców lekkich lub rozdrabnianie surowców twardych

- magazynowania czasowego celem zgromadzenia odpowiedniej ilości uzasadniającej transport.

Za tak przygotowane surowce można pozyskać środki ze sprzedaży                     w wysokości ok. 800 zł/Mg (od recyklerów i organizacji odzysku). Sortowaniu poddaje się głównie odpady pozyskane ze zbiórki selektywnej.

8.7.2. Kompostowanie odpadów biodegradowalnych

Wydajność:

- 987 + 144 = 1131 Mg rok 2007

- 1462 + 258 = 1720 Mg rok 2012

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych jest klasycznym recyklingiem organicznym polegającym na obróbce tlenowej odpadów, w której ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów. W wyniku tego powstaje kompost, który wprowadza się do środowiska glebowego w ramach naturalnego obiegu zamkniętego.

Najprostszym systemem jest kompostowanie w pryzmach na otwartym powietrzu. Kompostuje się wyłącznie bioodpady pozyskane selektywnie, biomasę , osady ściekowe z dodatkiem materiału strukturalnego (rozdrobnione gałęzie drzew, kora, wióry, trociny) aby łączna wilgotność masy kompostowej nie była większa jak 50-60%.

Bilans masowy procesu kompostowania organicznej frakcji odpadów                wg KPGO na etapie prac planistycznych można przyjąć następująco:

- 40% dojrzały kompost

- 5% balast

- 55% ubytek masy w wyniku przemian biochemicznych

Uwzględniając powyższe produkcja kompostu może wynosić:

- 452 Mg – rok 2007

- 688 Mg – rok 2012

Cena sprzedaży dobrego kompostu pochodzącego z wydzielonej frakcji organicznej odpadów i osadów wynosi ok. 100 zł/Mg.

8.7.3. Składowisko odpadów resztkowych

Odpady, których nie udało się odzyskać i poddać recyklingowi lub przekazać do unieszkodliwiania deponowane będą na składowisku.

Ilość odpadów kierowana na składowisko:

- 15 665 Mg tj. 73% ogółu – rok 2007

- 12 807 Mg tj. 55% ogółu – rok 2012

Składowisko nowej generacji przejmować będą stopniowo funkcje składowisk technologicznych – balast z sortowni, balast sitowy z kompostowni oraz inne odpady o charakterze inertnym jak mineralne, rozdrobnione wielkogabarytowe itp.

Odpady przed umieszczeniem na składowisku powinny być poddane procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska lub też ograniczenia ilości i objętości składowanych odpadów.

Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk określa Rozporządzenie MŚ z dnia 24 marca 2003r. Dz.U. nr 61.

Zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów określa Rozporządzenie MŚ z dnia 9 grudnia 2002r. Dz.U. nr 220.

1.Podstawowe wyposażenie składowisk odpadów komunalnych

- dwuwarstwowa izolacja podłoża

- mineralna – naturalna o grubości 1 m lub sztuczna o grubości 0,5 m i współczynniku filtracji

k < 1,0 x 10-9 m/s

- syntetyczna – geomembrana z HDPE o grubości zazwyczaj 2 mm

- instalacja przejmowania odcieków – zazwyczaj rury drenarskie w 0,5 m warstwie filtracyjnej

- zewnętrzny system rowów opaskowych

- instalacja odgazowania złoża przy składowaniu odpadów biodegradowalnych

- ogrodzenie i zamknięcie uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych oraz nielegalne składowanie

- pas zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m

- urządzenie do mycia i dezynfekcji kół

- system umożliwiający pomiar masy przywożonych odpadów – waga samochodowa

- sieć monitoringu – minimum 3-y otwory badawcze

- składowiska nie mogą być lokalizowane m.in. w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych GZWP i UZWP.

2.Eksploatacja składowisk powinna zapewnić

- Ograniczenie powierzchni czynnej składowania

- przeciwdziałanie rozwiewania odpadów

- gromadzenie odcieków i poddawanie ich oczyszczaniu

- stateczność geotechniczna

- bieżące plantowanie, zagęszczanie i rozrywanie odpadów – zazwyczaj kompaktor dający zagęszczenie 3,5-4,0 krotne

- eksploatacja następnej kwatery po uzyskaniu zgody na zamknięcie kwatery wypełnionej.

3.Monitoring składowisk

- badanie wielkości opadu atmosferycznego 1 x dziennie

- badanie substancji i parametrów wskaźnikowych średnio co 3 m-ce

- pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych co 3 m-ce

- kontrola struktury i składu odpadów 1  raz w roku

- kontrola osiadania powierzchni składowiska w oparciu o ustalone repery 1 raz w roku.

Drożność instalacji ujmowania odcieków oraz monitoring składowisk powinny być zapewnione przez 30 lat po zamknięciu.

9. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

SEKTORA GOSPODARCZEGO

9.1. Zarządzanie

Specyfika tego sektora polega na tym, że każdy wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za sposób postępowania z odpadami, dysponując pewną swobodą wyboru metod zagospodarowania w ramach obowiązujących przepisów prawa i opłacalności ekonomicznej w ramach wolnego rynku.

Obecnie usuwanie i unieszkodliwianie odpadów poprodukcyjnych opiera się na podmiotach usługowych posiadających zezwolenia. Przyszłościowo plany wyższego szczebla – krajowy i wojewódzki zamierzają uporządkować                     te rozproszone działania w formie bardziej ujednoliconego systemu. Jest                      to szczególnie istotne w przypadku odpadów niebezpiecznych. Przewiduje się, aby system usuwania i unieszkodliwiania tych odpadów oparty był o dobrze zorganizowane i wyposażone technicznie z odpowiednim zapleczem kadrowym i laboratoryjnym w pełni bezpieczne dla środowiska Centralne zakłady postępowania z odpadami niebezpiecznymi zwane często PLATFORMAMI.

Organy jednostek samorządowych mają za zadanie prowadzenie akcji wspierającej rozwój i funkcjonowanie systemu, poprzez udzielanie informacji, prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej, wspieranie działań legislacyjnych dla zwiększenia stopnia odzysku i unieszkodliwiania odpadów, powadzenie nadzoru nad gospodarką odpadami, udzielanie stosownych pozwoleń                          i wydawania opinii.

Rolą organów kontroli jest prowadzenie monitoringu i inspekcji, czy gospodarka odpadami odbywa się w sposób określony w aktach prawnych                   i normach ochrony środowiska.

9.2. Postępowanie z wybranymi odpadami sektora gospodarczego

W oparciu o założenia planu krajowego oraz wojewódzkiego jak również planu powiatu płockiego, który ma stanowić centrum regionu obejmującego               5 powiatów planuje się:

- Odpady budowlano-remontowe

- selektywna zbiórka poszczególnych rodzajów odpadów budowlanych przez podmioty wytwarzające

- budowa linii do odzysku odpadów budowlanych i poremontowych

- zakup instalacji przewoźnych do recyklingu gruzu budowlanego

- plan płocki oferuje rozwój systemu zbiórki i odzysku odpadów budowlanych na bazie 3 istniejących zakładów zlokalizowanych             w gminie Stara Biała oraz wybudowanie składowisk odpadów budowlanych w istniejących wyrobiskach

- Odpady z energetyki i ciepłownictwa

Wykorzystywanie odpadów z energetyki do:

- stabilizacji gruntu, makroniwelacji i rekultywacji, budowy dróg

- wytwarzania betonów samo zagęszczających i spoiw cementowych

- Odpady zawierające azbest

- plan płocki przewiduje budowę składowiska odpadów azbestowych, które zapewni bezpieczne składowanie wszystkich odpadów zawierających azbest powstających na terenie powiatu płockiego                   i w powiatach sąsiednich

- Odpady z przemysłu rolno-spożywczego

Zwiększenie stopnia odzysku odpadów z przemysłu rolno-spożywczego ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie paszowe,  nawozowe (kompostowanie) i przyrodnicze

- Zagospodarowanie padłych zwierząt

Plan wojewódzki przewiduje:

- urządzenie zbiornic zwierząt padłych

- modernizację zakładów utylizacji

- budowę 2 nowych zakładów utylizacji

W powiecie sierpeckim przewiduje się:

-   uruchomienie 1 zbiornicy zwierząt padłych dla wszystkich gmin powiatu z lokalizacją w Rachocinie lub

-   zorganizowanie systemu zbierania padłych zwierząt w oparciu                  o firmę zewnętrzną

- Gospodarka wrakami samochodowymi

Plan krajowy i wojewódzki zakłada:

- objęcie kontrolą zakładów demontażu poprzez koncesjonowanie przez wojewodę zakładów uprawnionych do wydawania zaświadczeń o złomowaniu samochodu w celu jego wyrejestrowania

- utworzenie systemu zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych z eksploatacji zapewniających zgodny                  z wymogami dyrektywy UE 2000/53/WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części samochodowych.

Na terenie powiatu sierpeckiego istnieją dwa punkty demontażu wraków samochodowych w następujących miejscowościach Sierpc               i Białasy gm. Szczutowo.

- Odpady z przemysłu drzewnego

Plan krajowy i wojewódzki zakłada:

- wspieranie przyrodniczych kierunków wykorzystania odpadów drzewnych

- doskonalenie metod i technik procesów przekształcania odpadów drzewnych z odzyskiem energii

- stosowanie metod termicznego przekształcania odpadów drzewnych zawierających m.in. impregnaty, kleje, lakieru, powłoki sztuczne, w instalacjach termicznych dostosowanych do wymagań ochrony środowiska.

W powiecie sierpeckim przewiduje się częściowe wykorzystanie tego rodzaju odpadów w postaci trocin do procesu kompostowania, pozostałe zgodnie z założeniami planu wojewódzkiego.

10. SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCYJNE

# I EKSPLOATACYJNE

Wskaźniki jednostkowe zakładów inwestycyjnych podano w oparciu                 o aktualne ceny rynkowe, koszty konkretnych obiektów oraz dane określone                w Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

- Wyposażenie nieruchomości nieobjętych zorganizowanym systemem wywozu w pojemniki 110 l

ok. 3150 szt. x 70 zł = 220 tys. PLN

- Wyposażenie nieruchomości na terenach wiejskich w kolorowe worki foliowe o pojemności 120 l do selektywnej zbiórki szkła oraz tworzyw sztucznych.

21000 szt. x 0,5 zł = 10,5 tys. PLN /rocznie

- Rozstawienie na obszarze miasta Sierpc 60 zestawów trójpojemnikowych 1,5 m3 do selektywnej zbiórki: makulatury, szkła, tworzywa

60 gniazd x 3000 zł = 180 tys. PLN

- Wyposażenie nieruchomości na obszarze miasta Sierpc w pojemniki kompostowe 240 l do selektywnej zbiórki bioodpadów

440 szt. x 400 zł = 176 tys. PLN

- Koszty zbierania i transportu uzależnione są od obszaru zbierania wieś, miasto, sposobu gromadzenia, sposobu transportu (zagęszczanie, nie zagęszczanie) oraz od odległości wywozu. Przyjęto średnio:

ok. 100 zł/Mg tj. ok. 1570 tys. PLN

- Urządzanie w każdej gminie centrum recyklingu – zbiorczy punkt selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i innych

- inwestycja 7 szt. z 85000 zł = 510 tys. PLN

- eksploatacja 43 tys. zł/rocznie każdy punkt wg Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla województwa mazowieckiego

- Zamknięcie i rekultywacja składowisk

- Gozdy  ok. 0,6 ha – 2012r.

- Całownia ok. 0,3 ha – 2004-2006r.

0,3 ha x 150 tys. zł = 45 tys. PLN

- Budowa sortowni odpadów w Rachocinie

- inwestycje   2341 Mg x 800 zł = 1,8 mln PLN

- eksploatacja 2341 Mg x 60 zł = 140 tys. PLN

- Budowa kompostowni pryzmowej w Rachocinie

- inwestycje   1662 Mg x 500 zł = 830 tys. PLN

- eksploatacja 1662 Mg x 50 zł =    83 tys. PLN

- Dostosowanie techniczne i organizacyjne istniejącego składowiska Gozdy gm. Mochowo do wymogów prawa:

- waga samochodowa 			70 tys. zł

- 2 brakujące piezometry 			10 tys. zł

- instalacja odgazowania (2 studnie) 	12 tys. zł.

- repery 					  2 tys. zł.

Łącznie ok. 94 tys. zł.

- Eksploatacja i monitoring składowisk odpadów

ok. 60 zł/Mg tj. ok. 940 PLN rocznie

- Stała działalność informacyjno-edukacyjna dla pozyskania akceptacji społecznej do projektowanego systemu pozyskiwania i zagospodarowania odpadów  7 gmin + powiat

przyjęto 90 tys. zł. rocznie

Według Rozporządzenia MŚ z dnia 9 kwietnia 2003r. oraz w oparciu o WPGO – harmonogram realizacji przedsięwzięć z szacunkowymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi wymagany jest tylko na perspektywę krótkoterminową tj. na okres 4 lat od opracowania planu.

Tabela 30   Harmonogram realizacji wg wykresu Gantta

| Zadanie nr | Lata wdrażania programu | Szacunkowe koszty tys. zł |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 220 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 768 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 45 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 913 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 94 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 940 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 360 |

11. INSTRUMENTY FINANSOWE

11.1. Wytyczne dla planów gospodarki odpadami

W wytycznych Ministerstwa Środowiska dla planów gospodarki odpadami na szczeblu powiatów i gmin zapisane są następujące stwierdzenia.

- Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą „zanieczyszczający płaci” wynikającą z ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”. Wszystkie przyszłe koszty związane z wdrażaniem krótkoterminowego planu działania powinny być poniesione przez użytkowników systemu gospodarki odpadami – posiadaczy odpadów, instytucje handlowe         i publiczne, przedsiębiorstwa produkcyjne itp.

- Gospodarka odpadami jest zadaniem, które powinno być wykonywane lub znajdować się pod stałą kontrolą władz publicznych (rady gmin/powiatu). W związku z powyższym władze publiczne powinny ustanowić i egzekwować sprawny mechanizm odzyskiwania kosztów, skłaniający użytkowników do finansowania systemu gospodarki odpadami w całości, lub przynajmniej w znacznej jego części. Sprawny mechanizm odzyskiwania kosztów może stanowić warunek powodzenia funkcjonowania systemu.

- Opłaty związane ze wszystkimi systemami powinny być egzekwowane przez jednostki gmin. Operator systemu (wykonawca usług) nie powinien pobierać opłat. Operator powinien otrzymywać wynagrodzenie od gmin zgodnie z postanowieniem umowy. Umowy istniejące powinny być zweryfikowane w celu przekazania uprawnień w zakresie egzekwowania opłat z operatora na jednostki gmin.

- Opłaty za użytkowanie systemu powinny pokrywać wszystkie koszty bieżące, włącznie z kosztami kapitałowymi, kosztami stałymi                         i  kosztami eksploatacji oraz część kosztów ogólnych jednostki. Zebrana kwota powinna również pokrywać potrzeby inwestycyjne wymagane w celu odtworzenia potencjału np. zakup nowych pojemników lub pojazdów do wywozu w miejsce starych już wyeksploatowanych.

11.2. Pozyskiwanie środków wynikające z ustaw

- Składowanie odpadów

- Koszt składowania

W cenie składowania odpadów należy uwzględnić koszt budowy, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania przez 30 lat po zamknięciu. W związku z powyższym następuje i będzie następował wzrost cen za składowanie odpadów.

- Opłata środowiska za składowanie

Od 1 stycznia 2002 r. wprowadzono stałą jednorazową opłatę za umieszczenie odpadów komunalnych na składowisku, wielkość jej jest każdego roku indeksowana przez Ministerstwo Środowiska np. odpady zmieszane:

• 13,80 zł/Mg – rok 2002

• 14,42 zł/Mg – rok 2003

• 14,75 zł/Mg – rok 2004

Opłata jest wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego, skąd w wysokości 50% wpływa do gminnego funduszu ochrony środowiska – gminy na terenie której znajduje się składowisko.

- Odpady opakowaniowe

Koszty pozyskiwania, waloryzacji i dystrybucji odpadów opakowaniowych mogą być rekompensowane z trzech źródeł:

- ze sprzedaży recyklerom

- z dopłat organizacji odzysku

- z części opłat produktowych – 70%

Tabela  31.    Przykładowe ceny jednostkowe odpadów opakowaniowych

| Lp. | Źródło finansowania | Cena jednostkowa zł/Mg |
| --- | --- | --- |
|  |  | makulatura | szkło | tworzywa | alpuszki |
| 1 2 3 | Marszałek województwa • opłata produktowa • 70 % opłaty produktowej Organizacje recyklingowe Recykling | 600 420 200 150 | 150 105 70 120 | 2500 1750 1200 500 | 1250 875 200 3000 |
| Łącznie bez opłat produktowych | 350 | 190 | 1700 | 3200 |

Tabela 32.    Efekty finansowe ze sprzedaży surowców 2007 r.

| Lp. | Rodzaj surowca | Ilość Mg/rok | Cena zł/Mg | Wartość w tys. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Makulatura Tworzywa Szkło Blacha stalowa Blacha aluminiowa Kompost | 1071 372 783 89 26 452 | 350 1700 190 750 3200 100 | 375 632 149 67 83 45 |
| Łącznie | 2793 |  | 1351 |

W perspektywie roku 2007 sprzedaż surowców wtórnych pozyskanych                 w systemie zbiórki selektywnej z obszaru powiatu może w osiągnąć

ok. 1,3 mln PLN

Podane ceny jednostkowe odpadów opakowaniowych są zmienne                      i w perspektywie roku 2007 mogą się znacznie różnić. Generalnie jednak odpady opakowaniowe są surowcami wtórnymi, a ich zbyt nie powinien być problemem gmin lecz przedsiębiorców tzw. „pakerów” wprowadzających  opakowania na rynek oraz organizacji odzysku działających w ich imieniu.

- Odpady biodegradowalne

Recykling organiczny poprzez kompostowanie odpadów biodegradowalnych pozyskanych w systemie zbiórki selektywnej pozwala osiągnąć dwa cele:

- eliminacje tego typu odpadów ze składowisk co zwiększa efekt ekologiczny (mniej gazu cieplarnianego i odcieków)

- uzyskanie cennego materiału organicznego – kompostu.

Kompost uzyskany z jednorodnych niezanieczyszczonych odpadów biodegradowalnych kupowany jest chętnie, a jego cena jest wysoka                           ok. 100 zł/Mg. Kompost uzyskany ze zmieszanych odpadów komunalnych jest trudno zbywalny i wykorzystywany głównie do rekultywacji, a jego cena sprzedaży jest bardzo niska 15-20 złóg.

W perspektywie roku 2007 sprzedaż kompostu wytworzonego                                     z bioodpadów z terenu miasta, biomasy z terenów zielonych i osadów ściekowych może osiągnąć wartość:

ok. 45 tys. PLN

11.3. Środki budżetowe oraz pozyskiwane z funduszy ochrony środowiska

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub środki zarezerwowane na ochronę środowiska w budżetach gmin i powiatu.

11.4. Pozyskiwanie środków z fundacji

- Fundacja EKO Fundusz

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

- Polska Agencja Rozwoju Regionalnego

- Program Małych Dotacji GEF

- Projekt Umbrella.

Na uwagę zasługuje m.in. Eko Fundusz, który jest fundacją powołaną                  w 1997 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu                           na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska tzw. ekokonwersja długu.        Eko Fundusz zarządza środkami 6 krajów o łącznej wysokości ponad                      571 mln USD do wydania w latach 1992-2010.

W zasadach działania Eko Funduszu na rok 2003 znajduje się bardzo korzystna oferta na uzyskanie wsparcia finansowego w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 60% dla projektu technicznego niekomercyjnego z zakresu m.in.:

- tworzenia kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu         i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych obsługujących 50-150 tys. mieszkańców.

11.5. Pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej

- Fundusze strukturalne

- Fundusz spójności oraz programy operacyjne

11.6. Pozyskanie środków z banków i instytucji leasingowych

- Bank Ochrony Środowiska S.A

Bank BOŚ – statutowo ma nałożony obowiązek kredytowania inwestycji proekologicznych

- Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.

- MONITORING I OCENA REALIZACJI CELÓW

12.1. System sprawozdawczości

Do prowadzenia monitoringu z zakresu realizacji krótkoterminowych celów planu gospodarki odpadami takich jak np.:

- pozyskanie 50% odpadów opakowaniowych

- pozyskanie 35% odpadów biodegradowalnych

należy wykorzystywać ustawową sprawozdawczość z zakresu ewidencji odpadów prowadzoną m.in. na rzecz wojewódzkiej bazy danych. Takie stanowisko jest zaprezentowane w wytycznych dla Planów gospodarki odpadami opracowanych przez Ministerstwo Środowiska.

Elementy sprawozdawczości:

- Dokumenty na potrzeby ewidencji odpadów

- karta ewidencji odpadu prowadzona dla każdego rodzaju odpadu odrębnie

- karta przekazania odpadu

W świetle obowiązujących przepisów do prowadzenia ilościowej             i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, obowiązany jest każdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, nie będących przedsiębiorstwami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby. W przypadku odpadów komunalnych ewidencję muszą prowadzić wszystkie podmioty zajmujące się zbieraniem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem.

- Zbiorcze – roczne zestawienie danych opracowywane przez posiadacza odpadów prowadzącego w/w ewidencje odpadów obejmujące m.in.:

- rodzaj i ilość wytworzonych lub zebranych odpadów

- rodzaj i ilość odpadów poddanych odzyskowi

- rodzaj i ilość unieszkodliwionych odpadów

- zestawienie danych o instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania

- zestawienie danych o składowiskach.

Zbiorcze zestawienie danych należy przekazywać Marszałkowi województwa w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzory dokumentów oraz zakres danych określone                                są w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy ,,o odpadach”           ( Dz. U. Nr 152 z 2001 r.)

Kopie w/w dokumentów powinny być dostarczane do Starostwa Powiatowego, przynajmniej od podmiotów które uzyskały decyzje i pozwolenia Starosty na wytwarzanie odpadów.

- Roczne sprawozdania gmin i związków gmin informujące o:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w imieniu gminy

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu

- wydatkach poniesionych z powyższych działań.

Roczne sprawozdania należy przekazywać marszałkowi województwa i wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska                i gospodarki wodnej w terminie do 15 lutego za poprzedni rok kalendarzowy. Art. 35.1. ustawy o obowiązkach przedsiębiorców Dz.U. Nr 63 z 2001 r.

- Wojewódzka i centralna baza danych

Na podstawie w/w zestawień i sprawozdań oraz innych informacji uzyskanych od Wojewody i starostów oraz przedsiębiorców i organizacji odzysku, Marszałek Województwa prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami z rejestrem udzielonych zezwoleń oraz sporządza raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi               do spraw środowiska.

Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi centralną bazę danych m.in. dla potrzeb zwiększenia efektywności krajowego systemu odzysku                  i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz konieczności realizacji zobowiązań międzynarodowych w stosunku do Unii Europejskiej, OECD, ONZ.

- Dwuletnie sprawozdania Zarządu Powiatu składane Radzie Powiatu                      z realizacji Planu gospodarki odpadami. Na podstawie oceny realizacji Planu będzie można dokonywać jego aktualizacji.

- W celu prawidłowego wdrożenia Planu, Starosta Sierpecki będzie monitorował realizację planu m.in. poprzez:

- wykorzystanie swoich kompetencji w zakresie gospodarki odpadami – wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i pozwoleń na wytwarzanie odpadów, oraz zezwoleń dotyczących działalności usługowych w zakresie  gospodarowania odpadami, przejmowania informacji o wytwarzanych odpadach oraz prowadzenie kontroli w w/w zakresie,

- wykorzystania dobrej współpracy z gminami odpowiedzialnymi                   za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- współpracę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Wojewodą Mazowieckim,  Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz jednostkami działającymi w ich imieniu                      na obszarze powiatu  w realizacji zadań służących prawidłowej gospodarce odpadami,

- współpracę z jednostkami pozarządowymi oraz oświatowymi                  i innymi w zakresie stałej edukacji promującej proekologiczne zachowania młodzieży i społeczeństwa oraz aprobatę                               i utożsamianie się z celami i zadaniami podejmowanymi przez samorząd powiatowy.

12.2. Wskaźniki monitorowania planu

Podstawą monitoringu realizacji Powiatowego planu gospodarki odpadami jest dobry system sprawozdawczości oparty na rzeczywistych wskaźnikach (miernikach), odzwierciedlających stan gospodarki odpadami, zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej.

Tabela 33    Wskaźniki monitoringu planu gospodarki odpadami

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Wartość planowania |
| --- | --- | --- | --- |
| S e k t o r k o m u n a l n y |
| 1 | Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w przeliczeniu na mieszkańca na rok | Kg/M.rok | 262 w 2007r. 284 w 2012r. |
| 2 | Stopień mieszkańców objęty zorganizowanym systemem wywozu | % miesz-kańców | 95% w 2007r. 100% w 2012r. |
| 3 | Udział odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach | % | 73% w 2007r. 64% w 2012r. |
| 4 | Zamknięte i zrekultywowane składowiska nie spełniających wymogów ochrony środowiska | ilość |  |
| 5 | Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów | % | 100% w 2007r. |
| 6 | Gminy objęte systemem selektywnej zbiórki | % gmin | 100% w 2007r. |
| 7 | Odzysk odpadów opakowaniowych | % | 50% w 2007r. 65% w 2012r. |
| 8 | Odzysk i zagospodarowanie pozaskładowiskowe odpadów biodegradowalnych pochodzących od ludności i z terenów zielonych | % | 25% w 2007r. 50% w 2012r. |
| 9 | Odzysk i zagospodarowanie pozaskładowiskowe osadów ściekowych | % | 50% w 2007r. 50% w 2012r. |
| 10 | Pozyskanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych | % | 15% w 2007r. 20% w 2012r. |
| 11 | Pozyskanie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych | % | 20% w 2007r. 50% w 2012r. |
| 12 | Pozyskanie odpadów budowlanych ze strumienie odpadów komunalnych | % | 20% w 2007r. 50% w 2012r. |
| S e k t o r g o s p o d a r c z y i o d p a d y n i e b e z p i e c z n e |
| 1 | Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym | Mg/rok |  |
| 2 | Ilość odpadów poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania | % |  |
| 3 | Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze gospodarczym | Mg/rok |  |
| 4 | Ilość odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania | % |  |
| 5 | Liczba małych i średnich podmiotów gospodarczych objętych ewidencją i kontrolą pod kątem prowadzonej gospodarki odpadami | % | 95% w 2007r. 100% w 2012r. |
| 6 | Liczba podmiotów gospodarczych z wdrożonym systemem zarządzania środowiskiem ISO 14000 | liczba |  |
| 7 | Stopień likwidacji azbestocementowych pokryć dachowych | % | 35% w 2012r. |
| P o d n o s z e n i e s t a n u ś w i a d o m o ś c i, e d u k a c j a e k o l o g i c z n a |
| 1 | Liczba szkół prowadzących zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, w tym gospodarki odpadami | % | 100% w 2007r. |
| 2 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych | liczba/ opis |  |
| 3 | Udział społeczeństw w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | % |  |
| 4 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska, palenie odpadów na posesjach) | liczba/ opis |  |

13. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Środowiska zawartymi w Poradniku powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, wstępna analiza oddziaływania na środowisko na etapie w/w planów ma za zadanie porównanie sytuacji istniejącej do planowanej.

- Stopień obsługi mieszkańców

- stan istniejący 50% tereny wiejskie

- stan planowany 95-100% tereny wiejskie

Niedostateczny stopień generuje dzikie wysypiska

- Gromadzenie odpadów zmieszanych

- stan istniejący – niepełne wyposażenie w pojemniki przy częstotliwości wywozu 1 x m-c tereny wiejskie

- stan planowany – uzupełnianie nieruchomości w ok. 3150 szt. pojemników 110 l i zwiększenie częstotliwości wywozu do 2 x m-cu – tereny wiejskie

- Wywóz odpadów

- stan istniejący – 6 firm wywozowych w tym 3-y z poza powiatu nie daje pełnej kontroli samorządom nad zbiórką i transportem

- stan planowany – przejęcie pełnej kontroli nad zbiórką i transportem przynajmniej odpadów opakowaniowych poprzez własny – międzygminny transport

- Selektywna zbiórka odpadów

- stan istniejący – symbolicznie na terenie miasta Sierpc

- stan planowany – osiągnięcie 50% odzysku w/w odpadów poprzez system workowy na terenach wiejskich i ogólnodostępnych trójpojemnikowych zestawów na terenie miasta – uzupełnić o 60 gniazd

- Pozyskiwanie odpadów biodegradowalnych

- stan istniejący – brak systemu

- stan planowany – pozyskiwanie 35% w/w odpadów poprzez wykorzystanie lokalne na terenach wiejskich i zbiórkę selektywną na terenach miejskich – 440 szt. pojemników kompostowych

- Pozyskiwanie odpadów niebezpiecznych. wielkogabarytowych i innych

- stan istniejący – brak systemu

- stan planowany – pozyskanie 15-20% odpadów niebezpiecznych

i 20-50% odpadów wielkogabarytowych

poprzez gminne centra recyklingu

- Pozyskiwanie odpadów mineralnych i budowlanych

- stan istniejący – brak systemu

- stan planowany – pozyskanie 20% odpadów inertnych poprzez gminne centra recyklingu i zagospodarowanie lokalne przy utwardzaniu dróg

- Pozyskiwanie i zagospodarowanie pozaskładowiskowe odpadów

biodegradowalnych z terenów zielonych i komunalnych oczyszczalni

ścieków

- stan istniejący – brak systemu

- stan planowany – ok. 10-20% kierować do kompostowania

- Likwidacja azbestocementowych pokryć dachowych

- stan istniejący – brak systemu

- stan planowany – usunięcie 35% pokryć dachowych i składować odpad na składowiskach odpadów niebezpiecznych

- Likwidacja składowisk nie spełniających współczesnych wymagań

- stan istniejący – 3-y składowiska Rachocin, Gozdy, Całownia

- stan planowany – zamknięcie i rekultywacja składowiska Gozdy i Całownia

- Rozbudowa międzygminnego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w  m Rachocin obejmującego

- sortownię odpadów opakowaniowych

- kompostownię odpadów biodegradowalnych

- składowisko technologiczne

- Zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na składowisko na rzecz odzysku i recyklingu

- stan istniejący – ok. 100% na składowiska

- stan planowany

- 75% na składowiska – 2007 r.

- 55% na składowiska – 2012 r.

Jest to zasadniczy efekt ekologiczny na który składa się suma działań w pozyskiwaniu i zagospodarowaniu pozaskładowiskowym poszczególnych 18 strumieni odpadów komunalnych.

- STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Plan gospodarki odpadami składa się z dwóch części:

# Diagnoza stanu gospodarki odpadami

Diagnoza opracowana została w oparciu o:

- Zapytania ankietowe skierowane do wszystkich gmin

- Wizje terenowe a zwłaszcza na istniejących obiektach  unieszkodliwiania odpadów

- Analizę przeglądów ekologicznych istniejących składowisk

- Informacje ze Starostwa Powiatowego dotyczące w szczególności odpadów sektora gospodarczego

- Danych o ilości wytwarzanych odpadów z bazy SIGOP prowadzonej przez WIOŚ .

W oparciu o analizę stanu istniejącego opracowano wnioski i zidentyfikowano problemy występujące na obszarze powiatu.

Strategia gospodarki odpadami w okresie krótkoterminowych 4-y lata oraz długoterminowym do roku 2012

- Strategia gospodarki odpadami opracowana została w oparciu o cele i zadania wynikające z opracowań wyższego szczebla a w szczególności:

- II Polityki Ekologicznej Państwa oraz Programu wykonawczego do II Polityki Ekologicznej na lata 2002-2010

- Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

- Plan Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego – Urząd Marszałkowski

- Planu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla województwa mazowieckiego – Urząd Wojewódzki

- W części drugiej określono

- Prognozę zmian w zakresie gospodarki odpadami – założenia

- Sprecyzowano cele i zadania zmierzające do poprawy sytuacji

- Zaprojektowano system gospodarki odpadami

- Określono szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjnej systemu

- Zaprezentowano instrumenty finansowe ze szczególnym naciskiem na pozyskiwanie dotacji na inwestycje i samofinansowanie eksploatacji

- Określono zasady monitoringu i oceny realizacji celów

- Dokonano również wstępnej analizy oddziaływania planu na środowisko

- Podstawowe cele i zadania planu

- Gospodarka odpadami sektora komunalnego należy do zadań własnych gmin – osiągnięcie głównego celu wynikającego z nowych uregulowań prawnych to jest sukcesywne zwiększanie odzysku i recyklingu odpadów a minimalizacja składowania jest do osiągnięcia na obszarze powiatu poprzez działania integracyjne wszystkich gmin w zakresie wspólnego systemu pozyskiwania, transportu i zagospodarowania odpadów

- Gospodarka odpadami sektora gospodarczego należy do zadań własnych wytwórców odpadów którzy dysponują pewną swobodą metod zagospodarowania ale w ramach obowiązujących przepisów prawa, które muszą być bardziej skutecznie egzekwowane przez organy jednostek samorządowych oraz kontrolno-inspekcyjnych szczebla wojewódzkiego.

- Wobec narzucania przez plany wyższego szczebla konieczności regionalizacji obszarów obsługi obejmujących obszar kilku powiatów szczególna rola przypadać będzie powiatom

- działania integrujące na szczeblu regionalnym aby nowe instalacje były przedsięwzięciami wspólnymi a nie komercyjnymi

- działania integrujące na szczeblu powiatu, przejęcie roli inspirującej, koordynującej i medialnej dla zintegrowania gmin do wspólnych przedsięwzięć.