MODYFIKACJA SIWZ

Na podstawie art. 38 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) modyfikuję SIWZ w ten sposób, że zmieniam pozycje  kosztorysie nakładczym, jak niżej:

| Nr pozycji | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość JEST | Ilość POWINNO BYĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | KNR2-02W 0410-04-050 | Ołacenie powierzchni dachowych-kontrłaty | mkw. | 795,00 | 530,00 |
| 15 | KNR2-02W 0410-04-050 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mmm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej | mkw. | 795,00 | 530,00 |
| 62 | KNNR2 0604-04-050 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej | mkw. | 185,00 | 235,00 |
| 63 | KNR2-02W 0604-04-050 | Ołacenie powierzchni dachowych-kontrłaty | mkw. | 277,50 | 235,00 |
| 64 | KNR2-02W 0604-04-050 | Ołacenie połaci dachowych łatami ponad 100 mkw. o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną | mkw. | 277,50 | 235,00 |
| 65 | KNR2-02U 0535-04-050 | Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 mkw. o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną | mkw. | 185,00 | 235,00 |

Starosta Sierpecki

Sławomir Fułek

Sierpc, 17.06.2008 r.