Kosztorys szczegółowy ślepy

Obiekt: HALA SPORTOWA przy LO w Sierpcu

Rodzaj robót: WYMIANA INST.OGRZEWANIA

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis pozycji Kosztorysowych | Jedn. Miary | Nakłady na jedn. | Wsp. Zagreg. | Cena | Cena jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty demontażowe instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-06 0118-01-034 | Cięcie konstrukcji i urządzeń na złom wsadowy: lekkie konstrukcje stalowe, profile walcowane, blachy grubości do 10 mm i elementy maszyn grubości do 10 mm Obmiar = 1,90 Krotność = 1,00 | t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 10,7000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tlen techniczny sprężony gat.I/II | m3 | 8,6000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 2,3000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Żuraw samochodowy 5-6 t | m-g | 0,7500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 4-02 0001-04-040 | Demontaż przewodów wentylacyjnych o obwodzie ponad 4400 mm z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym (Wacetob zeszyt 2/98) Obmiar = 132,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,3800 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-16 0306-02-050 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej rurociągów o średnicy zewnętrznej 42-63 mm przy grubości izolacji 30 mm- analogia demontaż Obmiar = 96,14 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5100 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 8 0423-080-020 | Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych czterorzędowego G-4 o długości 2,5-5,0 m Obmiar = 36,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,8400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 10,00 % | PLN |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0354-15-020 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych Obmiar = 168,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1900 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 8 0412-030-020 | Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 40-50 mm Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 10,00 % | PLN |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNNR 8 0410-040-040 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 40-50 mm,na ścianie Obmiar = 206,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 10,00 % | PLN |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 8 0410-020-040 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 20 mm,na ścianie Obmiar = 87,50 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 10,00 % | PLN |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 0216 0306-02-050 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej rurociągów o średnicy zewnętrznej 42-63 mm przy grubości izolacji 30 mm- analogia demontaż Obmiar = 63,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5100 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 0401 0804-07-050 | Zerwanie posadzki cementowej gr. 5 cm- do podejśc dla nawiewnych kratekoraz szachtu montażowego 3m x 1m dla monażu kanałów wentylacyjnych Obmiar = 11,48 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,7400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 0401 0212-01-060 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 15 cm -"chudy" beton - do podejśc dla nawiewnych krateki kanałow przysłupowych wywiewnych oraz szacht montażowy 3m x 1m dla monażu kanałów wentylacyjnych Obmiar = 3,69 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 13,8100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 0401 0804-07-050 | Zerwanie posadzki cementowej gr. 5 cm- do podejścia dla czerpni Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,7400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 0401 0212-01-060 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 15 cm -"chudy" beton - do podejścia dla czerpni Obmiar = 0,50 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 13,8100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0106-05-060 | Usunięcie gruzu i złomu bez względu na kategorię Obmiar = 273,00 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,5000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Zasilenie czynnikiem grzewczyn nagrzewnicy centrali wentylacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 8 05 0307-020 | Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100kg - Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,6400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 4-02 0506-06-040 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm Obmiar = 160,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna pomocnicza 10,00 % | PLN |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 7-07 0101-01-090 | Montaż pompy cyrkulacyjnej UPS 50-120F GRUNDFOSS Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 15,7700 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pompa GRUNDFOSS UPS 40-60/2F 220V | kpl | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,2200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-15 0008-05-040 | Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach budynków,Rury z PP-R 2,0MPa,płaszcz.Al fi 75/12,5mm Obmiar = 160,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3160 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury z PP-R 2,0MPa,płaszcz.Al fi 75/12,5mm | m | 1,0800 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kształtki z polipropylenu,śred.75 mm | szt | 0,3800 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do rur PP-R met. 75 mm z wkład.gum | szt | 0,6000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,40 % | PLN |  |  | 1,40 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0075 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-16 0501-a-040 | Izolacja jednowarstwowa otulinami rur Obmiar = 160,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4000 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otuliny ROCKWOOL | m | 1,0500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 21-5I 0408-0602-020 | Zawór przelotowy skośny żeliwny z korkiem i zaworem spustowym o średnicy 65 mm - połączenie gwintowane Obmiar = 6,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,9700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zawory kulowe przelot.mos. fi 65mm | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 21-5I 0408-0603-020 | Zawór zwrotny przelotowy z żeliwa ciągliwego o średnicy 65 mm - połączenia gwintowane Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,9700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zawory zwrotne przelotowe żel.m3003a,65 mm | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 2-20 0416-05-020 | Filtr magnetyczny IFM gwintowany o średnicy nominalne 65 mm Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,6200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Filtr magnetyczny IFM fi 65 gwint. | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 10,00 % | PLN |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0900 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Spawarka elektr.wirująca 300 A | m-g | 0,9500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wacetob 2-15 0406-0201-040 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych Obmiar = 160,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0955 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0001 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 2-15 0512-01-020 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji Obmiar = 160,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3570 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna pomocnicza 0,20 % | PLN |  |  | 0,20 % |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-15 U 0309-09-020 | Odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.o. o średnicy 15 mm Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do grzej. | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 3,00 % | PLN |  |  | 3,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Montaż instalacji termowenytylacji hali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 00-14 2010-1201-050 | Ścianki działowe GR ze sklejki gr 1,5cm - izolacja AKUSTYCZNA na rusztach metalowych - kanały przy słupach dla kratek nawiewnych i komora dla czerpni powietrza między słupami Obmiar = 57,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,3742 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty gipsowo-karton.wodo-ogniooch.12,5mm | m2 | 2,0600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kształtowniki stal.profilowane U-100x0,60 | m | 0,7600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kształtowniki stal.profilowane C-100x0,60 | m | 2,0500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty z wełny mineralnej ROCKTON-ROCKWOOL gr 15cm - izolacja AKUSTYCZNA | m2 | 1,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki do wstrzeliwania | szt | 4,0600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Blachowkręty | szt | 28,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,00141 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sklejka | m2 | 1,0500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma spoinowa | m | 1,8130 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda | m3 | 0,00092 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0282 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KSNR 3 0605-04-050 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów po przekuciach Obmiar = 57,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1520 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała | dm3 | 0,2900 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka emulsyjna ogólnego stos.biała | dm3 | 0,6000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 2-17 0131-02-020 | Montaż przewodów LINDAB SPIRO stalowych kołowych o średnicy 160 mm Obmiar = 30,80 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4900 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przew.went.koł.Spiro z bl.oc.śr.do 160mm | m | 1,2000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kształtka wentylacyjna SPIRO 160 | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR 2-17 0131-04-020 | Montaż przewodów LINDAB SPIRO stalowych kołowych o średnicy 400 mm Obmiar = 158,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,8700 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przew.went.koł.Spiro z bl.oc.śr.do 400mm | m | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kształtka wentylacyjna SPIRO 400 | szt | 0,3000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR 2-17 0131-05-020 | Montaż przewodów LINDAB SPIRO stalowych kołowych o średnicy 500 mm Obmiar = 123,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,1300 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kształtka wentylacyjna SPIRO 500 | szt | 0,2000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Przew.went.koł.Spiro z bl.oc.śr.do 500mm | m | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania przyjezdne | m-g | 1,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 2-17 0131-07-020 | Montaż przewodów LINDAB SPIRO stalowych kołowych o średnicy 800 mm Obmiar = 12,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,7300 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przew.went.koł.Spiro z bl.oc.śr.do 800mm | m | 1,0700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kształtka wentylacyjna SPIRO 800 | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,2900 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 2-17 0130-01-020 | Przepustnice jednopłaszczyznowe przepustnica LINDAB DRU 400 Obmiar = 4,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6000 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przepustnica LINDAB DRU 400 | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 2-17 0130-01-020 | Przepustnice jednopłaszczyznowe przepustnica DN 500 DTBU z napędem elektrycznym - wraz z podłączeniem elektrycznym Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,6000 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przepustnica DN 500 DTBU z napędem elektrycznym | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR 7-24 0148-03-033 | Montaż konstrukcji wsporczej o masie jednego elementu równej 10 kg do zamocowania rurociągów i aparatów Obmiar = 635,00 Krotność = 1,00 | kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2431 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja wsporcza 5,1-20 kg | kg | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania stoj.H=6-10m/300kG | m-g | 0,1200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNR 2-17 0137-02-020 | Kratka wentylacyjna nawiewna Lindab F20 500x150 Obmiar = 28,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,4800 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kratka nawiewna Lindab F20 500x150 | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 2-17 0137-02-020 | Kratka wentylacyjna nawiewna Lindab Kratka narurowa RGS 4 (625x125) Obmiar = 12,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,4800 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kratka RGS 4 (625x125) | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KNR 2-17 0146-02-020 | Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm- montaż kratki zewnętrznej U SAV 630 LINDAB Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,9000 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Czerpnie powietrza ścienne Lindab H1 Comfort 200x102 | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR 2-17 0146-02-020 | Wyrzutnia dachowa - montaż kratki zewnętrznej okrągłej U SAV 630 LINDAB Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,9000 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyrzutnia dachowa "VH" 630 LINDAB | szt | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1200 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR 2-17 0102-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55%- ssanie z kanału i wentylacja wyciągowa powrót Obmiar = 165,76 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,1500 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pryewody went.prostokąt. z bl. ocznk. | m2 | 1,0500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0700 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR 2-16 0131-01-050 | Izolacja Mata akustyczna ALU LAMELLA MAT ROCKWOOL gr. 4 cm Obmiar = 40,12 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 5,4400 | 0,955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mata akustyczna ALU LAMELLA MAT ROCKWOOL gr. 4 cm | m2 | 1,0300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma klejąca aluminiowa | m | 0,4000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR 2-17 0203-03-206 | Montaż centrali wentylacyjnej - wraz z podłączeniem elektrycznym Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | SZT. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 200,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centrala wentylacyjna GOLEM CLIMA PRODUKT z szafą sterowniczą | SZT. | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,80 % | PLN |  |  | 0,80 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Żuraw kołowy samojezdny 5 t | m-g | 12,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Roboty budowlane -adaptacja pomieszczenia siłowni na wentylatorownię - wygłuszenie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | KNR 00-14 2010-1201-050 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoognio-ochronne z ROCKTON-ROCKWOOL gr 15cm - izolacja AKUSTYCZNA na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, Obmiar = 125,72 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,3742 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty gipsowo-karton.wodo-ogniooch.12,5mm | m2 | 2,0600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kształtowniki stal.profilowane U-100x0,60 | m | 0,7600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kształtowniki stal.profilowane C-100x0,60 | m | 2,0500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki do wstrzeliwania | szt | 4,0600 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Blachowkręty | szt | 28,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,00141 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty z wełny mineralnej ROCKTON-ROCKWOOL gr 15cm - izolacja AKUSTYCZNA | m2 | 1,0500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma spoinowa | m | 1,8130 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda | m3 | 0,00092 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0400 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0282 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Roboty budowlane przed i po instalacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR 202U 0005-01-050 | Osłony na grzejniki szczeblinowe,sosnowe (z.11/92)-demontaż Obmiar = 168,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,1700 | 0,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KNR 4-01 0706-0101-020 | Uzupełnienie tynku kat.iii zaprawą cem.wap.na wap.suchogasz.na miejscach zamur.cegłami,pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2 po przekuciach Obmiar = 168,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4500 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek odmiana I,uziarnienie do 2,0 mm | m3 | 0,0027 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0005 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | t | 0,0007 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda | m3 | 0,0007 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR 2 02I 2006-0101-050 | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5 mm na ścianach na zaprawie - powierzchnie za zdemontowanymi grzejnikami Obmiar = 168,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5997 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,00543 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm | m2 | 1,0300 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma spoinowa | m | 1,2580 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda | m3 | 0,00353 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0140 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Mieszarka do zapraw do 3 m3/h | m-g | 0,0050 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0138 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KSNR 3 0605-04-050 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów po przekuciach Obmiar = 168,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1520 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała | dm3 | 0,2900 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka emulsyjna ogólnego stos.biała | dm3 | 0,6000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |