Książka Przedmiarów/Obmiarów

Obiekt: HALA SPORTOWA przy LO w Sierpcu

Rodzaj robót: WYMIANA INST.OGRZEWANIA

| 1. Roboty demontażowe instalacji c.o. |
| --- |
| 1 | KNR 4-06 0118-01-034 Cięcie konstrukcji i urządzeń na złom wsadowy: lekkie konstrukcje stalowe, profile walcowane, blachy grubości do 10 mm i elementy maszyn grubości do 10 mm | 1,90 t |
| 1. | 132*(0,4+0,8)*2*6/1000 | 1,90 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,90 |
| 2 | KNR 4-02 0001-04-040 Demontaż przewodów wentylacyjnych o obwodzie ponad 4400 mm z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym (Wacetob zeszyt 2/98) | 132,00 m |
| 1. | 42+42+24+24 | 132,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 132,00 |
| 3 | KNR 2-16 0306-02-050 Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej rurociągów o średnicy zewnętrznej 42-63 mm przy grubości izolacji 30 mm- analogia demontaż | 96,14 m2 |
| 1. | 0,418*45*4+0,418*25*2 | 96,14 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 96,14 |
| 4 | KNNR 8 0423-080-020 Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych czterorzędowego G-4 o długości 2,5-5,0 m | 36,00 szt |
| 1. | (2*2*5)+7+(((2*2)+0,5)*2) | 36,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 36,00 |
| 5 | KNR 4-01 0354-15-020 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych | 168,00 szt |
| 1. | 42*4 | 168,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 168,00 |
| 6 | KNNR 8 0412-030-020 Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 40-50 mm | 2,00 szt |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 7 | KNNR 8 0410-040-040 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 40-50 mm,na ścianie | 206,00 m |
| 1. | (41*4)+(21*2) | 206,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 206,00 |
| 8 | KNNR 8 0410-020-040 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 20 mm,na ścianie | 87,50 m |
| 1. | ((2,5*2)*7)+(5*7+2,5*7) | 87,50 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 87,50 |
| 9 | KNR 0216 0306-02-050 Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej rurociągów o średnicy zewnętrznej 42-63 mm przy grubości izolacji 30 mm- analogia demontaż | 63,00 m2 |
| 1. | (0,3*42*4)+(0,3*21*2) | 63,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 63,00 |
| 10 | KNR 0401 0804-07-050 Zerwanie posadzki cementowej gr. 5 cm- do podejśc dla nawiewnych kratekoraz szachtu montażowego 3m x 1m dla monażu kanałów wentylacyjnych | 11,48 m2 |
| 1. | (0,56*0,30)*7+(0,62*0,30)*7+3*1*3 | 11,48 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 11,48 |
| 11 | KNR 0401 0212-01-060 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 15 cm -"chudy" beton - do podejśc dla nawiewnych krateki kanałow przysłupowych wywiewnych oraz szacht montażowy 3m x 1m dla monażu kanałów wentylacyjnych | 3,69 m3 |
| 1. | (0,56*0,30*0,4)*7+(0,62*0,30*0,4)*7+3*1*0,3*3 | 3,69 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 3,69 |
| 12 | KNR 0401 0804-07-050 Zerwanie posadzki cementowej gr. 5 cm- do podejścia dla czerpni | 1,00 m2 |
| 1. | 1*1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 13 | KNR 0401 0212-01-060 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 15 cm -"chudy" beton - do podejścia dla czerpni | 0,50 m3 |
| 1. | 1*1*0,5 | 0,50 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,50 |
| 14 | KNR 4-01 0106-05-060 Usunięcie gruzu i złomu bez względu na kategorię | 273,00 m3 |
| 1. | 6+3+36*4*1*1+300*0,4 | 273,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 273,00 |
| 2. Zasilenie czynnikiem grzewczyn nagrzewnicy centrali wentylacyjnej |
| 15 | KNNR 8 05 0307-020 Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100kg - | 1,00 szt |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 16 | KNR 4-02 0506-06-040 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm | 160,00 m |
| 1. | 2*80 | 160,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 160,00 |
| 17 | KNR 7-07 0101-01-090 Montaż pompy cyrkulacyjnej UPS 50-120F GRUNDFOSS | 1,00 kpl |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 18 | KNR 2-15 0008-05-040 Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach budynków,Rury z PP-R 2,0MPa,płaszcz.Al fi 75/12,5mm | 160,00 m |
| 1. | 2*80 | 160,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 160,00 |
| 19 | KNR 2-16 0501-a-040 Izolacja jednowarstwowa otulinami rur | 160,00 m |
| 1. | 2*80 | 160,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 160,00 |
| 20 | KNR 21-5I 0408-0602-020 Zawór przelotowy skośny żeliwny z korkiem i zaworem spustowym o średnicy 65 mm - połączenie gwintowane | 6,00 szt |
| 1. | 4+2 | 6,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 6,00 |
| 21 | KNR 21-5I 0408-0603-020 Zawór zwrotny przelotowy z żeliwa ciągliwego o średnicy 65 mm - połączenia gwintowane | 1,00 szt |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 22 | KNR 2-20 0416-05-020 Filtr magnetyczny IFM gwintowany o średnicy nominalne 65 mm | 1,00 szt |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 23 | Wacetob 2-15 0406-0201-040 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych | 160,00 m |
| 1. | 160 | 160,00 |  |  |  |
| 24 | KNR 2-15 0512-01-020 Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | 160,00 szt |
| 1. | 160 | 160,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 160,00 |
| 25 | KNR 2-15 U 0309-09-020 Odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.o. o średnicy 15 mm | 2,00 szt |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 3. Montaż instalacji termowenytylacji hali |
| 26 | KNR 00-14 2010-1201-050 Ścianki działowe GR ze sklejki gr 1,5cm - izolacja AKUSTYCZNA na rusztach metalowych - kanały przy słupach dla kratek nawiewnych i komora dla czerpni powietrza między słupami | 57,00 m2 |
| 1. | 14*2*1,5+6*2,5 | 57,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 57,00 |
| 27 | KSNR 3 0605-04-050 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów po przekuciach | 57,00 m2 |
| 1. | 57 | 57,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 57,00 |
| 28 | KNR 2-17 0131-02-020 Montaż przewodów LINDAB SPIRO stalowych kołowych o średnicy 160 mm | 30,80 szt |
| 29 | KNR 2-17 0131-04-020 Montaż przewodów LINDAB SPIRO stalowych kołowych o średnicy 400 mm | 158,00 szt |
| 30 | KNR 2-17 0131-05-020 Montaż przewodów LINDAB SPIRO stalowych kołowych o średnicy 500 mm | 123,00 szt |
| 31 | KNR 2-17 0131-07-020 Montaż przewodów LINDAB SPIRO stalowych kołowych o średnicy 800 mm | 12,00 szt |
| 32 | KNR 2-17 0130-01-020 Przepustnice jednopłaszczyznowe przepustnica LINDAB DRU 400 | 4,00 szt |
| 33 | KNR 2-17 0130-01-020 Przepustnice jednopłaszczyznowe przepustnica DN 500 DTBU z napędem elektrycznym - wraz z podłączeniem elektrycznym | 3,00 szt |
| 34 | KNR 7-24 0148-03-033 Montaż konstrukcji wsporczej o masie jednego elementu równej 10 kg do zamocowania rurociągów i aparatów | 635,00 kg |
| 1. | 381*5/3 | 635,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 635,00 |
| 35 | KNR 2-17 0137-02-020 Kratka wentylacyjna nawiewna Lindab F20 500x150 | 28,00 szt |
| 1. | 14*2 | 28,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 28,00 |
| 36 | KNR 2-17 0137-02-020 Kratka wentylacyjna nawiewna Lindab Kratka narurowa RGS 4 (625x125) | 12,00 szt |
| 1. | 3*4 | 12,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 12,00 |
| 37 | KNR 2-17 0146-02-020 Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm- montaż kratki zewnętrznej U SAV 630 LINDAB | 1,00 szt |
| 38 | KNR 2-17 0146-02-020 Wyrzutnia dachowa - montaż kratki zewnętrznej okrągłej U SAV 630 LINDAB | 1,00 szt |
| 39 | KNR 2-17 0102-03-050 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55%- ssanie z kanału i wentylacja wyciągowa powrót | 165,76 m2 |
| 1. | =0,8*2,6+2*1+0,8*3,4+2,8*1+1*2,8+2,5*3,4*2+3*3,4+3*3,4+4,6*2,6+5*3,4+12*2+21*3 | 165,76 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 165,76 |
| 40 | KNR 2-16 0131-01-050 Izolacja Mata akustyczna ALU LAMELLA MAT ROCKWOOL gr. 4 cm | 40,12 m2 |
| 1. | 0,8*3,4+2,5*3,4*2+3*3,4+3*3,4 | 40,12 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 40,12 |
| 41 | KNR 2-17 0203-03-206 Montaż centrali wentylacyjnej - wraz z podłączeniem elektrycznym | 1,00 SZT. |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 4. Roboty budowlane -adaptacja pomieszczenia siłowni na wentylatorownię - wygłuszenie |
| 42 | KNR 00-14 2010-1201-050 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoognio-ochronne z ROCKTON-ROCKWOOL gr 15cm - izolacja AKUSTYCZNA na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, | 125,72 m2 |
| 1. | 5,62*3+4,2*3+1*3+1,12*3+1,97*3+0,27*3+2,62*3+5,56*3+29,32*2 | 125,72 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 125,72 |
| 5. Roboty budowlane przed i po instalacyjne |
| 43 | KNR 202U 0005-01-050 Osłony na grzejniki szczeblinowe,sosnowe (z.11/92)-demontaż | 168,00 m2 |
| 1. | 14*2*6 | 168,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 168,00 |
| 44 | KNR 4-01 0706-0101-020 Uzupełnienie tynku kat.iii zaprawą cem.wap.na wap.suchogasz.na miejscach zamur.cegłami,pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2 po przekuciach | 168,00 szt |
| 1. | 168 | 168,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 168,00 |
| 45 | KNR 2 02I 2006-0101-050 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5 mm na ścianach na zaprawie - powierzchnie za zdemontowanymi grzejnikami | 168,00 m2 |
| 1. | 14*2*6 | 168,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 168,00 |
| 46 | KSNR 3 0605-04-050 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów po przekuciach | 168,00 m2 |
| 1. | 168 | 168,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 168,00 |