SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

# WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.)  na

Dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych

przy budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu

ZAMAWIAJĄCY:

Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09 – 200 Sierpc, woj. mazowieckie, tel. (24) 275 91 01, fax (24) 275 91 00 wewn. 144,

e-mail: starosta@powiat.sierpc.pl

NIP 776 14 87 031, REGON 611 018 200

1. Informacje ogólne

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14.000 euro.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający  nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w myśl art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

5. Zamawiający nie ma zamiaru zawierania umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Nie przewiduje się stawiania Wykonawcom wymogów, o których mowa w art.29 ust. 4 Pzp.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż windy o minimalnych parametrach:

| Udźwig: | 340 kg |
| --- | --- |
| Prędkość jazdy: | 0,06 m/s |
| Wysokość podnoszenia; | ok. 1,3 m |
| Wymiar podestu platformy: | 914 x 1394 mm (szer. x głębokość) |
| Wymiar zewnętrzny platformy: | 1255 x 1440 mm |
| Ilość przystanków: | 2 |
| Usytuowanie wejść na platformę: | przelotowe naprzeciw siebie |
| Szerokość otwarcia drzwi: | 902; 836 mm |
| Wysokość drzwi i obudowy platformy: | 1100 mm |
| Rodzaj zasilania: | 230 V |

Podszybie: platforma z automatyczną klapką najazdową jeżdżącą z platformą umożliwiającą wjazd na platformę na poziomie dolnego przystanku.

Sterowanie jazdą platformy: jazda platformą przez stały nacisk na przyciski jazdy na panelu dyspozycji lub kasetach wezwań na przystankach.

Elementy bezpieczeństwa:

przycisk zatrzymania awaryjnego „STOP”, ruchoma płyta pod podłogą podestu platformy, kontakty bezpieczeństwa w drzwiach z kontrolą zamknięcia i zaryglowania drzwi, gdy platforma znajduje się poza przystankiem, system akumulatorowego zjazdu w przypadku braku zasilania, sygnał dźwiękowy „ALARM” na platformie.

Platforma musi spełniać warunki dyrektyw UE - 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa), 2004/108/WE    (Dyrektywa    Kompatybilności    Elektromagnetycznej), 2006/95/WE (Dyrektywa Niskonapięciowa) oraz normy EN81-40.

Warunki dostawy:

Wraz z windą Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację w języku polskim dla potrzeb rejestracji urządzenia w UDT oraz poniesie koszt badań dopuszczających urządzenie do eksploatacji przez UDT, odbiór przez UDT, oryginalną  instrukcję obsługi w języku polskim oraz książkę gwarancyjną.

Minimalny okres gwarancyjny: 24 miesiące.

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 42416130-5.

3. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w ciągu 6 tygodni od daty podpisania umowy.

4. Tryb udzielania wyjaśnień

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Pytania Wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia mogą być skierowane na piśmie na adres Zamawiającego, faksem na nr (024) 275-91-00 wewn. 144 lub e-mailem: starosta@powiat.sierpc.pl

3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania, chyba że pytanie do Zamawiającego wpłynęło na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

5.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych:

Monika Szablewska – Kierownik Referatu Administracyjnego Starostwa Powiatowego, tel. (24) 275 91 06, fax (24) 275 91 00 wewn. 144, e-mail: ra@powiat.sierpc.pl

w sprawach proceduralnych:

Zdzisław Dumowski – inspektor w Referacie Administracyjnym Starostwa Powiatowego, tel. (24) 275 91 06, fax (24) 275 91 00 wewn. 144, e-mail: starosta@powiat.sierpc.pl

6. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niewykluczeni z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 powołanej ustawy.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej.

- Zamawiający powiadomi Wykonawców o rozstrzygnięciu przetargu drogą elektroniczną.

7. Dokumenty bezwzględnie wymagane do złożenia oferty

- Ofertę złożoną na formularzu oferty stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

oraz Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 2a do niniejszej Specyfikacji albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Podpisany wzór umowy stanowiącej załącznik Nr 3 oraz  Wykaz zrealizowanych dostaw – zał. Nr 4.

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

oraz:

8. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532). Pełnomocnictwo do dokonania czynności, dla której ważności wymagana jest forma szczególna, powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

9. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.

Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w punkcie 7.5, 7.6, 7.7, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

-	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

-     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa punkcie 7.5, 7.6, 7.7   zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10. Forma dokumentów

Wszystkie dokumenty, z wyjątkiem pełnomocnictwa wymienionego w punkcie 7.8, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Pełnomocnik.

Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych

- Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie Wykonawca oznacza w wybrany przez siebie sposób.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Zaświadczenia i informacje składane przez Wykonawcę muszą być aktualne w dniu otwarcia ofert.

Brak któregokolwiek powyższych dokumentów lub złożenie przez Wykonawcę dokumentów stwierdzających nieprawdę spowoduje wykluczenie oferenta z dalszego postępowania.

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego  są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

- Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo do dokonania czynności, dla której ważności wymagana jest forma szczególna, powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

- Dokumenty, o których mowa:

- w punkcie 7.4-7.7 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- w punkcie 7.1-7.3 składa ustanowiony pełnomocnik.

12. Kryteria oceny

1. Cena dostawy jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie upusty.

2. Jedynym kryterium  rozstrzygającym o wyborze oferty jest CENA.

3. Oferta może uzyskać od każdego oceniającego członka komisji maksymalnie po 10 pkt., przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

cena najniższa z oferowanych

P  =  ----------------------------------  x  10 pkt   =  ...............  pkt

cena oferowana

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Uwaga!

Zamawiający porówna jedynie te oferty, które zostaną określone jako zgodne z warunkami udziału w postępowaniu i wymaganiami SIWZ.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, o czym niezwłocznie powiadomi  Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących  złożonych ofert.

13. Umowa

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia w formie elektronicznej lub faksem o wyborze oferty (art. 27 ust. 3 Pzp), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

14. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.

2) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

3) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4) Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1, w języku polskim, w sposób czytelny, zawierać wymagane niniejszą Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia dokumenty.

5) Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób  uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.

6) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inne osoby wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.

7) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów- załączników. Dopuszcza się składanie dokumentów w innej formie graficznej (np. wydruk z komputera), jednak w tym przypadku musi być zachowana treść dokumentu oryginalnego określonego w niniejszej Specyfikacji.

8) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność przez Wykonawcę.

9) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.

10) Cena ofertowa powinna być podana w złotych i wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc  po  przecinku.

15.  Opakowanie i oznakowanie ofert

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Koperta  zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Starostwo Powiatowe w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta - przetarg nieograniczony –  Dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Nie otwierać przed godz. 9.00 dnia 4 sierpnia 2011 r.”.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego  oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

16.Terminy i miejsce składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 4 sierpnia 2011 r. do godz. 8.30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, pokój nr 101.

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

17. Sposób potwierdzenia złożenia ofert

- Oferta złożona w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, pok. nr 101, zostanie potwierdzona, tj. zostanie wpisana na ofercie data i godzina złożenia.

- Oferty nadesłane przez pocztę będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do Zamawiającego w terminie składania ofert określonym w  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

18. Zmiana lub wycofanie oferty

1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie wymagają formy pisemnej.

2) Zmienioną ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób  gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

Starostwo Powiatowe w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a i opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:

„ZMIANA - Oferta - przetarg nieograniczony –   Dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Nie otwierać przed godz. 9.00 dnia 4 sierpnia 2011 r."

3) Wniosek o wycofanie oferty powinien być złożony w formie pisemnej przez Wykonawcę. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert.

4) W przypadku złożenia oferty zamiennej oferta pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie otwierana.

5) Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzać zmian w jej treści po upływie  terminu składania ofert.

19.  Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stosownie do przepisu zawartego w art. 38 ustawy Pzp. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którzy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pobrali.

20. Otwarcie ofert

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2011 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, pok. nr 110 – sala konferencyjna.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- W części niejawnej oferty zostaną sprawdzone, czy zostały sporządzone zgodnie  z przepisami ustawowymi i postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia oraz poddane ocenie zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców wskazanych w art.  24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

7) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny  zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy Wykonawcy.

3. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

2) Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca oznacza w wybrany przez siebie sposób.

3) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych.

21.  Wybór oferty

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

22. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W uzasadnionych wypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niżej cyt. ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”  Ustawy z  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

24. Informacje końcowe:

1) Oferta powinna bezwzględnie spełniać wymagania określone w niniejszej SIWZ, Zamawiający dokona analizy kompletności i wiarygodności załączonych dokumentów.

- W sprawach nieuregulowanych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

ZATWIERDZAM:

Starosta Sierpecki

Jan Laskowski

Sierpc, 27 lipca  2011 r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OFERTA

| Przetarg nieograniczony | Dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu |
| --- | --- |
| Zamawiający | Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc |
| Wykonawca: nazwa Wykonawcy siedziba telefon e-mail | ................................................................ ................................................................... .................................................................... ...................................................................... |
| Cena netto (zł) VAT 23% (zł) 3. Cena brutto (zł) | ................................................................. ................................................................. .................................................................. |
| Termin związania ofertą | 30 dni od terminu składania ofert |
| Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy | .................................................. .................................................. |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni.

- Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przeprowadziliśmy wizję lokalną.

Proszę wypełnić kolumnę trzecią: oferowane!

Dane windy - minimalne

| Parametry techniczne | Wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- |
| Dane ogólne |
| Typ | ------------------- |  |
| Rok produkcji | 2011 |  |
| Udźwig | 340 kg |  |
| Prędkość jazdy | 0,06 m/s |  |
| Wysokość podnoszenia | 1,3 m |  |
| Wymiar podestu platformy | 914x1394 mm |  |
| Wymiar zewnętrzny platformy | 1255x1440 mm |  |
| Ilość przystanków | 2 |  |
| Usytuowanie wejść na platformę | Przelotowe naprzeciw siebie |  |
| Szerokość otwarcia drzwi | 902;836 mm |  |
| Wysokość drzwi i obudowy platformy | 1100 mm |  |
| Zasilanie | 230 V |  |
| Podszybie: platforma z automatyczną klapką najazdową jeżdżącą z platformą umożliwiającą wjazd na platformę na poziomie dolnego przystanku | tak |  |
| Sterowanie jazdą platformy: jazda platformą przez stały nacisk na przyciski jazdy na panelu dyspozycji lub kasetach wezwań na przystankach. | tak |  |
| Elementy bezpieczeństwa: przycisk zatrzymania awaryjnego „STOP”, ruchoma płyta pod podłogą podestu platformy, kontakty bezpieczeństwa w drzwiach z kontrolą zamknięcia i zaryglowania drzwi, gdy platforma znajduje się poza przystankiem, system akumulatorowego zjazdu w przypadku braku zasilania, sygnał dźwiękowy „ALARM” na platformie. | tak |  |
| Platforma spełnia warunki dyrektyw UE - 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa), 2004/108/WE (Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej), 2006/95/WE (Dyrektywa Niskonapięciowa) oraz normy EN81-40 | tak |  |
| Minimalne okresy gwarancyjne |
| Elementy mechaniczne – elektryczne - elektroniczne min. 24 miesiące | tak |  |
| Warunki dostawy |
| Wraz z windą Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację w języku polskim dla potrzeb rejestracji urządzenia w UDT oraz poniesie koszt badań dopuszczających urządzenie do eksploatacji przez UDT, odbiór przez UDT, oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim oraz książkę gwarancyjną. | tak |  |

W skład oferty zawierającej ...........stron ponumerowanych wchodzą:

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

oraz Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 2a do niniejszej Specyfikacji albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

Podpisany wzór umowy kredytowej stanowiącej załącznik Nr 3 oraz Wykaz zrealizowanych dostaw – zał. Nr 4.

Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

oraz:

Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo do dokonania czynności, dla której ważności wymagana jest forma szczególna, powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.                                                                                                    Podpis

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

......................, dnia .......................

Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE nr 1

Składając ofertę ubezpieczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu

oświadczamy, że:

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113  poz. 759 z późn. zm.).

### Podpis

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

......................, dnia .......................

Załącznik nr 2a do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE nr 2

Składając ofertę ubezpieczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu

oświadczamy, że:

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
z 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz.  759 z późn. zm.)

### Podpis

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

......................, dnia .......................

Załącznik Nr 3 do SIWZ

# Umowa RA. 273.4.2011 - projekt

w dniu ...................... pomiędzy Starostwem Powiatowym w Sierpcu

reprezentowanym przez:

- Jana Laskowskiego – Starostę Sierpeckiego

- Marka Gąsiorowskiego – Wicestarostę Sierpeckiego

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu - Stanisława Pijankowskiego

zwanym dalej Zamawiającym

a

........................................................................................................

( nazwa i siedziba Wykonawcy)

reprezentowanym przez:

1..........................................................................................................

2..........................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz montażu windy dla niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z ofertą i SIWZ, które to stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiących jej integralną część.

§ 2.

- . W wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązuje się on do dostawy  oraz montażu windy dla niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Winda charakteryzuje się następującymi minimalnymi parametrami:

| Udźwig: | 340 kg |
| --- | --- |
| Prędkość jazdy: | 0,06 m/s |
| Wysokość podnoszenia; | ok. 1,3 m |
| Wymiar podestu platformy: | 914 x 1394 mm (szer. x głębokość) |
| Wymiar zewnętrzny platformy: | 1255 x 1440 mm |
| Ilość przystanków: | 2 |
| Usytuowanie wejść na platformę: | przelotowe naprzeciw siebie |
| Szerokość otwarcia drzwi: | 902; 836 mm |
| Wysokość drzwi i obudowy platformy: | 1100 mm |
| Rodzaj zasilania: | 230 V |

Podszybie: platforma z automatyczną klapką najazdową jeżdżącą z platformą umożliwiającą wjazd na platformę na poziomie dolnego przystanku.

Sterowanie jazdą platformy: jazda platformą przez stały nacisk na przyciski jazdy na panelu dyspozycji lub kasetach wezwań na przystankach.

Elementy bezpieczeństwa:

przycisk zatrzymania awaryjnego „STOP”, ruchoma płyta pod podłogą podestu platformy, kontakty bezpieczeństwa w drzwiach z kontrolą zamknięcia i zaryglowania drzwi, gdy platforma znajduje się poza przystankiem, system akumulatorowego zjazdu w przypadku braku zasilania, sygnał dźwiękowy „ALARM” na platformie.

Platforma musi spełniać warunki dyrektyw UE - 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa), 2004/108/WE    (Dyrektywa    Kompatybilności    Elektromagnetycznej), 2006/95/WE (Dyrektywa Niskonapięciowa) oraz normy EN81-40.

- . Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy.

§ 3.

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalają na dzień......................2011 r.

2.  Warunki dostawy:

Wraz z windą Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację w języku polskim dla potrzeb rejestracji urządzenia w UDT oraz poniesie koszt badań dopuszczających urządzenie do eksploatacji przez UDT, odbiór przez UDT, oryginalną  instrukcję obsługi w języku polskim oraz książkę gwarancyjną.

§ 4.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie:

........................... zł netto (słownie...................................................................) +  podatek 23% VAT ....................zł słownie:................................................................................czyli ................zł brutto

słownie:..................................................................................................

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 7 dni od daty doręczenia faktury, wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą sporządzenia faktury jest podpisany przez strony protokół odbioru potwierdzony przez inspektorów nadzoru działających w imieniu Zamawiającego.

3. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5.

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:

- opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.

- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy odsetki za zwłokę w zapłacie w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

3. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 6.

1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

§ 7.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy -  Prawo Zamówień Publicznych.

2. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY				            	WYKONAWCA

....................................						........................................

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH  DOSTAW

Nazwa Wykonawcy.............................................................................................................................

Adres Wykonawcy..............................................................................................................................

Wykazanie co najmniej 2 dostaw odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącym przedmiot zamówienia wykonanych w okresie ostatnich 3 latach, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Wartość zamówienia | Data wykonania zadania | Nazwa i adres Zamawiającego Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

Proszę dołączyć dokumenty potwierdzające rzetelna realizację dostawy.

Podpis:

data..........................................                 	                        (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)