Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (znak sprawy: ON.272.12.2020)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakup materiałów oraz środków ochronnych i do dezynfekcji zapobiegających COVID-19 obejmuje następujące produkty:
Nazwa produktu	Opis produktu	Ilość
Rękawice ochronne jednorazowe nitrylowe	- Nitrylowe, bezpudrowe; / - Kolor: czarny/niebieski/ ew. do uzgodnienia z zamawiającym; / - Pasują na lewą i prawą rękę; / - Nie wykazują właściwości alergizujących; / - Ochrona przed wirusami oraz krwiopochodnymi patogenami; / - Wykończenie mankietu – rolowany brzeg; / - Spełniają wymagania 93/42/EWG oraz EN 455, CE; 100 szt. w opakowaniu / rękawice ochronne zgodne z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, do ochrony przed przenikaniem mikroorganizmów powinny spełniać wymagania normy EN ISO 374-5:2017-02 (UE) w zakresie: / - odporności na przesiąkanie przy zastosowaniu metody badania nieszczelności z zastosowaniem powietrza i wody, / - ochrony przed wirusami z zastosowaniem bakteriofaga Phi-X174, lub normy EN ISO 374-1:2016 (UE) w zakresie: / - odporności na przenikanie co najmniej jednej substancji / chemicznej, / odporności na przesiąkanie przy zastosowaniu metody badania nieszczelności z zastosowaniem powietrza wody. / Dopuszcza się, aby rękawice ochronne spełniały wymagania co najmniej jednej z następujących norm: ASTM F1671/ F1671M-13 (USA) lub ABNT NBR ISO 374-5:2018-01-16 (Ameryka Południowa) lub GB 28881-2012 (Chiny) lub AS/NZS 2161.10.1:2005 (Australia i Nowa Zelandia) lub GOST 12.4.278:2014 (Rosja), / JIS L 1902:2015 (Japonia)	Rozmiar S – op. 20 / Rozmiar M – op. 20 / Rozmiar L – op. 36 / Rozmiar XL – op. 2
Maseczki ochronne niemedyczne	- maseczki wielokrotnego użytku; mogą być wykonane z tkanin bawełnianych, bawełnianych z domieszką elastanu, bawełnianych z lnem, lnianych, poliesterowych 100%; wiskozowych z domieszką poliestru, poliamidowych z poliestrem mogą być wykonane również z fizeliny, / - materiały, z których wykonane są maseczki powinny posiadać certyfikat STANDARD 100 OEKO-TEX ® / - materiał powinien mieć możliwość prania w temperaturze 60o C / - w przypadku materiałów o niskiej gramaturze należy zwielokrotnić liczbę warstw tkaniny / - maseczki powinny mieć gumkę umożliwiająca założenie maseczki o uszy / - w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody / - w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania / - rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm.	1560szt.
Płyn do dezynfekcji rąk i skóry pojemność 5l	- Preparat przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk / - Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze wobec HIV, HBV, HCV, herpes simplex viruses, rota, noro, adeno, polio, vaccinia i SARS. / - Gotowy do użycia; / - Okres ważności: min. 2 lata; / - Spełnia normę EN1500 i posiada atest PZH 404 opakowań po 5l 3 / - Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych	54 op. po 5 l