Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

do przetargu na budowę kompleksu

dwóch boisk sportowych

(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne

wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym)

na terenie Zespołu Szkół Nr 2

im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

według projektu „ORLIK 2012”.

ORS 3431-3/3/09

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) odpowiadam:

Pytania:

Na podstawie rozdz. 13 pkt 5 SIWZ składamy następujące zapytania:

1. Czy osoba kierująca robotami w branży sanitarnej musi mieć uprawnienia gazowe?

2. Czy należy udokumentować posiadanie zezwolenia na demontaż płyt  azbestowych ?

3. Jakie piłkochwyty należy zamontować :

- siatkowe (wersja tańsza) czy panelowe (wersja droższa) ?

4. Jaki jest prawidłowy przedmiar w poz. 4,5,6 i 7 kosztorysu budowlanego?

5. Jaka jest grubość projektowanej warstwy odsączającej chodnik: 10 czy 15 cm?

6. Jaką należy wycenić podsypkę pod chodnik: piaskowa czy cementowo - piaskowa ?

7. Jaki jest prawidłowy przedmiar poz. 34 instalacja c.o. rurociąg z polietylenu sieciowego Ø 18 ?

8. Czy należy uwzględnić w przyłączu kanalizacji sanitarnej rury osłonowe i przekucia w elementach betonowych ?

9. Czy należy wycenić trójniki do połączenia rur drenarskich Ø 80 z kolektorem zbiorczym Ø 160 PCV ?

10. Czy należy wycenić przejście rurociągu preizolowanego przez ściany i posadzki betonu i w jakiej ilości ?

11. Jakie pompy należy wycenić w poz. 129 kosztorysu ofertowego?

12. Czy należy wymienić grunt na wykonywanym przyłączu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w obrębie ulicy ?

Odpowiedzi:

1. Osoba kierująca winna posiadać uprawnienia do prowadzenia robót sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych. PT nie przewiduje wykonania instalacji gazowej

2. Nie, nie trzeba posiadać zezwolenia.

3.  Należy zamontować piłkochwyty siatkowe (wersja tańsza).

4 .Prawidłowy przedmiar pozycji 4;5 to 128 m3  -  wywiezienie gruzu z rozbiórki istniejącego boiska,     800 m2*0,16m -4 cm warstwa bitumiczna, 12cm podłoże betonowe. Prawidłowy przedmiar pozycji 6,7 to 558m3.

5.    Grubość warstwy odsączającej chodnik wynosi 10cm.

6. Należy wycenić podsypkę piaskową.

7.  40 mb rury Ø18mm.

8. Tak, w ilości 0,05m2 (wykucie i zamurowanie).

9. Tak, Ø160x80 szt. 15.

10. Tak, 0,16m2 x 2 wraz z naprawą posadzki.

11. Pompa obiegowa: UPE 50/120 F;	pompa cyrkulacyjna w bud. zaplecza: UPE 25/60B.

12. Należy doprowadzić nawierzchnię do stanu pierwotnego, osiągając wymagane przepisami zagęszczenie podłoża.

Starosta Sierpecki

Paweł Kaźmierczak

Sierpc, 18.06.2009 r.