Dotyczy przetargu na termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odpowiadam:

Pytanie:

Poz. 2. Jeżeli w tej pozycji jest rozebranie rur spustowych nie nadających się do użycia, to w pozycji nr 23 powinno występować: montaż nowych rur spustowych, a brak jest materiału w nakładach materiałowych.

Odpowiedź:

Tak. W pozycji 23 kosztorysu należy policzyć koszt nowych rur spustowych.

Pytanie:

Poz. Nr 7. Norma nakładów na płyty styropianowe o gr. 12 cm jest 0,0525 m3/m2, powinno być 0,126 m3/m2.

Odpowiedź:

Tak. Powinno być  być 0,126 m3/m2.

Pytanie:

Poz. Nr 9. Norma nakładów na płyty styropianowe o gr. 8 cm jest 0,0525 m3/m2, powinno być 0,089 m3/m2.

Odpowiedź:

Tak. Powinno być  być 0,089 m3/m2.

Pytanie:

Poz. Nr 11. Norma nakładów na płyty styropianowe o gr. 3 cm jest 0,0525 m3/m2, powinno być 0,0315 m3/m2.

Odpowiedź:

Tak. Powinno być 0,0315 m3/m2.

Starosta Sierpecki

wz. Marek Gąsiorowski

wicestarosta

Sierpc, 08.09.2011 r.