Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu  na termomodernizację budynku  Starostwa Powiatowego w Sierpcu

wraz z robotami towarzyszącymi. Etap II

RA.272.11.2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odpowiadam:

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie, czy w poz. Nr 37 obmiaru robót nie ma pomyłki w obliczeniach?

Odpowiedź:

Informuję, że w pozycji Nr 37 obmiaru robót jest pomyłka w obliczeniach. Niesłusznie potrącono powierzchnię okien piwnicznych (1,37x0,82x10=11,234 m2).

W związku z powyższym ulegają zmianie wartości obmiarowe niżej określonych pozycji  kosztorysu:

jest                                winno być

1. Pozycja 37                    154,099m2                        165,333m2

2. Pozycja 38                    616,396szt.                       661,332szt.

3. Pozycja 45                    187,215m2                        198,449m2

4. Pozycja 46                    154,099m2                        165,333m2

5. Pozycja 48                    187,215m2                        198,449m2

Powyższe proszę uwzględnić przy sporządzaniu kalkulacji ofertowej i odnotować                w  kosztorysie nakładczym załączanym do oferty.

Pytanie:

Dlaczego w obmiarze robót nie ma informacji o charakterze podłoża wzdłuż budynku?

Odpowiedź:

Informuję, że przy wykonywaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych należy               w kosztorysie nakładczym dodać poz. 57a uwzględniającą dodatkowo rozbiórkę pasa szerokości 80cm z płyt żelbetowych prefabrykowanych o gr.15cm z wywozem materiału        z rozbiórki na odległość do 1,0km – 0,80x(38,8-3,5) = 28,24m2.

W związku z powyższym ulegają zmianie wartości obmiarowe niżej określonych pozycji  kosztorysu:

jest                    winno być

1. Pozycja 58                              1,977m3                 6,213m3

2. Pozycja 59                              1,977m3                 6,213m3

3. Pozycja 60                             41,400m3              37,260m3

4. Pozycja 61                             41,400m3              37,260m3

5. Pozycja 62                             20,700m3              18,630m3

6. Pozycja 63                             20,700m3              18,630m3

7. Pozycja 64                             20,700m3              18,630m3

Powyższe proszę uwzględnić przy sporządzaniu kalkulacji ofertowej i odnotować                w  kosztorysie nakładczym załączanym do oferty.

Starosta Sierpecki

Jan Laskowski

Sierpc, 01.06.2012 r.